## Anlage 1k
Artikelnummer | Kurztext | Einheit | EP bis 12/2023 | EP ab 01/2024
6000037473 | Zulage Fahrtkostenpauschale > 60 km | Kilometer | 2.08 | 2.08
6000037472 | Zulage Fahrtkostenpauschale bis 60 km | Leistungseinheit | 113.96 | 113.96
6000037471 | Fahrtkostenpauschale > 60km | Kilometer | 3.06 | 3.06
6000037470 | Fahrtkostenpauschale bis 60km | Leistungseinheit | 184.9 | 184.9
6000036061 | Zsl. Versiegelungsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000036060 | Zsl. Reinigungsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000035371 | Stundenlohn Monteur Lüftungsarbeiten | Stunde | 48.37 | 48.37
6000035370 | Stundenlohn Helfer Lüftungsarbeiten | Stunde | 32.51 | 32.51
6000035070 | Montageschiene MQ-41 3M, montieren | Stück | 45.2 | 45.2
6000035066 | Einschiebeprofil Befestig M Kabelbinder | Stück | 4.35 | 4.35
6000035065 | Rohr 2750mm für N-Flächenkabelrost | Stück | 11.46 | 11.46
6000035063 | Rohr 1110mm für Flächenkabelrost | Stück | 7.98 | 8.9
6000035062 | Schiene 4099mm für Flächenkabelrost | Stück | 23.59 | 26.3
6000035061 | Schiene 2975mm für Flächenkabelrost | Stück | 19.7 | 21.97
6000035060 | Schiene 2710mm für Gestellreihe 67 | Stück | 17.94 | 20
6000035059 | Schiene 1890mm für Flächenkabelrost | Stück | 13.37 | 14.91
6000035058 | Rohr 3230mm für Flächenkabelrost | Stück | 13.22 | 14.74
6000035057 | Rohr 120mm für Flächenkabelrost | Stück | 3.95 | 3.95
6000035056 | Rohr 4990mm für Flächenkabelrost | Stück | 19.1 | 21.3
6000035055 | Rohr 2390mm für Flächenkabelrost | Stück | 10.58 | 11.8
6000035054 | Rohr 517mm für Flächenkabelrost | Stück | 5.18 | 5.78
6000035053 | TAE Monopol-Anschlussdose NFN, AP | Stück | 8.68 | 8.68
6000035052 | Endkappe Gr.4 Wärmeschrumpfend | Stück | 7.13 | 7.13
6000035051 | Endkappe Gr.2, 16-26mm Wärmeschrumpfend | Stück | 6.64 | 6.64
6000035050 | Endkappe Gr.1, 9-16mm Wärmeschrumpfend | Stück | 5.5 | 5.5
6000035049 | Winkel Siemens C39166-A31-C166 | Stück | 8.22 | 8.22
6000035048 | Kabelschutzeisen L=1,7M Fvz. | Stück | 7.47 | 7.47
6000035047 | Kennzeichnungsstreifen 10-19 | Stück | 4.09 | 4.09
6000035046 | Kennzeichnungsstreifen 20-29 | Stück | 4.09 | 4.09
6000035045 | Kennzeichnungsstreifen 0-9 | Stück | 3.55 | 3.96
6000035044 | Hammerkopfschraube für Gestellreihe 67 | Stück | 2.32 | 2.59
6000035043 | Steckermodul für Gf-Hvt | Stück | 8.83 | 8.83
6000035042 | Abzweigdose für Gestellreihe 67 | Stück | 8.32 | 8.32
6000035041 | Abzweigklemme 35-95/16-95 | Stück | 7.5 | 8.36
6000035040 | Abzweigklemme 50-120/6-50 Arcus | Stück | 7.63 | 7.63
6000035039 | Abzweigklemme 70-120/6-50 | Stück | 8.67 | 8.67
6000035038 | Iso-Abzweigklemme 25-120/16-35Qmm | Stück | 7.98 | 7.98
6000035037 | Abzweigklemme 70-150/35-70 | Stück | 9.01 | 10.05
6000035036 | Mittelstütze für Abschluss am N-FIR | Stück | 16.55 | 16.55
6000035035 | Steckdosenblende, 2,6m, für Verstärkergestellreihe | Stück | 11.19 | 11.19
6000035034 | Befestigung für Mittelstütze N-FIR 2645mm | Stück | 9.48 | 9.48
6000035033 | Seitenblende für Gestellreihenabschluss | Stück | 11.19 | 11.19
6000035032 | Montageschiene MQ-41 3M, liefern und montieren | Stück | 108.36 | 108.36
6000035031 | Halter für Blendschiene | Stück | 2.62 | 2.62
6000035030 | Bodenschiene 80x2422,5mm für Gestelle | Stück | 15.49 | 15.49
6000035029 | Kabelhalter für Flächenkabelrost | Stück | 2.62 | 2.92
6000035028 | Erdblech Rohr für Flächenkabelrost | Stück | 1.64 | 1.83
6000035027 | Blendschiene 2424mm für Flächenkabelrost | Stück | 2.48 | 2.48
6000035026 | Schwenkverbinder für Flächenkabelrost | Stück | 5.35 | 5.35
6000035025 | Schwenkverbinder 3K-3K | Stück | 4.72 | 4.72
6000035024 | Bügel für Flächenkabelrost | Stück | 3.44 | 3.44
6000035023 | Platte f Erdverbindung für Flächenkabelro | Stück | 1.22 | 1.22
6000035022 | Knotenblech 3K Profil für Flächenkabelrost | Stück | 5.1 | 5.1
6000035021 | Erdblech für Flächenkabelrost | Stück | 1.12 | 1.25
6000035020 | Verbindungsmuffe für Flächenkabelrost | Stück | 2.3 | 2.56
6000035019 | Ankerschiene für Flächenkabelrost | Stück | 16.12 | 17.97
6000035018 | Sprosse 410mm für Flächenkabelrost | Stück | 1.24 | 1.38
6000035017 | Rohr 3590mm für Flächenkabelrost | Stück | 13.64 | 15.21
6000035016 | Dreikammerprofil 3689mm für Kabelrost | Stück | 17.77 | 19.81
6000035015 | Flächenrostleuchte kompensiert/ unkompensiert | Stück | 15.55 | 15.55
6000035014 | Anschluss für Erdleitung für Flächenkabelros | Stück | 8.71 | 9.71
6000035013 | Flächenrostaufhängung am Dreikammerprofil | Stück | 9.58 | 10.68
6000035012 | Wandbefestigung für Flächenkabelrost | Stück | 6.42 | 7.16
6000035011 | Erdblech Dreikammerprofil für Flächenkab. | Stück | 1.64 | 1.83
6000035010 | Erdlasche für Flächenkabelrost | Stück | 2.44 | 2.72
6000035009 | Lasche für Flächenkabelrost | Stück | 2.24 | 2.5
6000035008 | Stoßverbinder für Flächenkabelrost | Stück | 6.75 | 7.53
6000035007 | Halter für Wandbefestigung für Hvt 71 | Stück | 8.32 | 9.28
6000035006 | Kreuzverbinder für Flächenkabelrost | Stück | 4.96 | 5.53
6000035005 | T-Verbinder für Flächenkabelrost | Stück | 3.7 | 4.13
6000035004 | Spannstift für Kabelroste und Kabelkanäle | Stück | 4.02 | 4.48
6000035003 | Vierkammerhaken 65mm für Flächenkabelrost | Stück | 5.75 | 5.75
6000035002 | Kabelhalter über Gestellreihe | Stück | 2.82 | 2.82
6000035001 | Kappe für Flächenkabelrost | Stück | 0.62 | 0.69
6000035000 | Verschluss-Stopfen für Flächenkabelrost | Stück | 0.41 | 0.46
6000034999 | Rohr 292mm für Flächenkabelrost | Stück | 2.41 | 2.69
6000034998 | Begrenzungsstütze für Flächenkabelrost | Stück | 7.92 | 8.83
6000034997 | Sprosse 410mm Kunststoff für Flächenkabel | Stück | 0.83 | 0.93
6000034996 | Stahldübel mit Keilschraube | Stück | 11.21 | 12.5
6000034995 | Gleitmutter M8 | Stück | 0.82 | 0.91
6000034994 | Zylinderschraube M8x18 für Gestellreihe67 | Stück | 0.82 | 0.91
6000034993 | Winkel Sie C39166-A34-C4 | Stück | 7.43 | 7.43
6000034992 | Winkel für Flächenkabel | Stück | 7.43 | 8.28
6000034991 | Schelle für HVt 71 | Stück | 2.03 | 2.26
6000034990 | Befestigungsteil für Seitenblende | Stück | 3.74 | 3.74
6000034989 | Befestigung für Mittelstütze N-FlR 2800mm | Stück | 10.27 | 10.27
6000034988 | FIR-Aufhängung am Profil - 355mm | Stück | 14.04 | 15.65
6000034987 | Kunststoffrohr 2000mm | Stück | 4.37 | 4.37
6000034986 | Winkel Siemens C42196-A15-C29 | Stück | 1.45 | 1.45
6000034985 | Kabelhalter f Kabeltrassen | Stück | 4.09 | 4.09
6000034984 | Bodenschiene 40x604,5mm | Stück | 5.12 | 5.12
6000034983 | Gewindestange 1000mm für Flächenkabelrost | Stück | 3.6 | 4.01
6000034982 | Dreikammerprofil, 2717mm für Kabelrost | Stück | 14.99 | 16.71
6000034981 | Eckwinkel Siemens C42196-A15-C30 | Stück | 2.62 | 2.62
6000034980 | Anschluss für Erdleitung 2,5-16qmm | Stück | 4.39 | 4.89
6000034342 | Handlingspausch. Flächenrost > 500 Eur | Leistungseinheit | 180 | 180
6000034341 | Handlingspausch. Flächenrost < = 500 Eur | Leistungseinheit | 180 | 180
6000034340 | Montage Flächenrost | Quadratmeter | 80 | 80
6000033521 | Carrier-UV mit Zählerbestückung, groß | Stück | 767.16 | 767.16
6000033520 | Carrier-UV mit Zählerbestückung, klein | Stück | 806.06 | 806.06
6000032861 | Digit. Indust.-zähler, G-schiene, baus. | Stück | 49.5 | 56.93
6000032860 | Digit. Industriezähler, Gabelschiene | Stück | 291.5 | 291.5
6000032482 | Elektron. Drehstromzähler, Wandmontage | Stück | 176 | 176
6000032481 | Elektron.Drehstr.-zähler,Wandm.,beigest. | Stück | 45 | 56.93
6000031448 | Zählertafel Einbausatz ohne Zähler | Stück | 715.91 | 715.91
6000031136 | Leuchtenhalter für Gestellreihe 67/HVT 71 | Stück | 4.1 | 4.1
6000030878 | Zsl. Trockenbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030871 | Zsl. Stahlbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030868 | Zsl. Putz-/Stuckarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030865 | Zsl. NSP-Anlagen | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030864 | Zsl. Metallbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030863 | Zsl. Mauerarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030862 | Zsl. Malerarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030861 | Zsl. Lüftungsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030859 | Zsl. Landschaftsbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030851 | Zsl. Elektroarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030848 | Zsl. Brandschutzarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030847 | Zsl. Bodenbelagsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030843 | Zsl. Baustelleneinrichtung | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030840 | Zsl. Abbrucharbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000030333 | Reparaturschalter 1-4 polig, abschl.bar | Stück | 167.78 | 199.66
6000029410 | Diamant-Sägeschnitte im Stahlbeton, 20cm | Meter | 577.33 | 577.33
6000029409 | Dokumentation ausgeführte NSHV-Leistung | Leistungseinheit | 587.47 | 587.47
6000029407 | Dokumentation TAL-/RLT-Kollo-Leistunge | Leistungseinheit | 721.97 | 721.97
6000029405 | Füllstücke für Runddichtungen RM 40 | Stück | 86.08 | 86.08
6000029404 | Runddichtung für Mehrfachbelegungen R200 | Stück | 237.36 | 237.36
6000029390 | Fotodokumentation für Kollomaßnahmen | Leistungseinheit | 334.18 | 334.18
6000029370 | Demontage u.Entsorgung Lüftertruhe | Stück | 299.57 | 341.51
6000025477 | CI-Verteilung als Anschaltkasten NH 2 | Stück | 870.15 | 870.15
6000025476 | CI-Verteilung als Anschaltkasten NH 00 | Stück | 780.92 | 780.92
6000025475 | Stromanschlussleitung b. einschl. 3x200A | Leistungseinheit | 2022.44 | 2022.44
6000025474 | Zusätzl. Abstimmungsaufwand durch EVU | Stunden | 42.7 | 42.7
6000025470 | Datenleitung LIYCY 4 x 0,75 | Meter | 2.99 | 2.99
6000025469 | Kanalgerät FDQ+RZQ 200B,Nennleist. 20kW | Stück | 10920.96 | 10920.96
6000025468 | Kanalgerät FBQ+RZQ 140B,Nennleist. 14kW | Stück | 9048.63 | 9048.63
6000025466 | Verzink.Kabelkan.m.Deckel,LLK 60x150 m | Meter | 38.66 | 38.66
6000025465 | Brandschutzschotts Hilti System CP 657 | Stück | 2449.88 | 2572.37
6000025464 | Erstellung Selektivitätsdarstellung | Stück | 141.16 | 141.16
6000025360 | Wand-/Deckenfl. vorbereiten,anstreichen | Quadratmeter | 10.05 | 10.05
6000025294 | Aufputz-Kappe | Stück | 19.06 | 19.06
6000025261 | Demontage von Kuparohr m. Quickschellen | Meter | 2.31 | 2.31
6000025260 | Demontage v. Kabel,Einzelschellenverleg. | Meter | 2.11 | 2.11
6000025189 | EVU-Wandler | Stück | 208.84 | 208.84
6000025188 | Bestandspläne, 2 fach als Schwarzpause, | Stück | 1244 | 1244
6000025187 | Zählerschrank für EVU-Messung | Stück | 1706.4 | 1706.4
6000025186 | Netzüberwachungsrelais NR12-110-3x230V | Stück | 65.81 | 65.81
6000025185 | 3-Phasenüberwachung | Stück | 123.12 | 123.12
6000025184 | Überspannungsschutz Mittelschutz | Stück | 101.8 | 101.8
6000025183 | 3-Leiter-Klemme | Stück | 5.22 | 5.22
6000025182 | Hauptleitungsabzweigklemme < 25 mm²,80A | Stück | 21.69 | 21.69
6000025181 | Schütz,brummfrei,230V,40A,3PLE,3Sch. | Stück | 73.77 | 73.77
6000025180 | Fernschalter,230V,16A,4Schließer | Stück | 52.77 | 52.77
6000025179 | Fernschalter,230V,16A,2Schließer | Stück | 46.97 | 46.97
6000025178 | Fernschalter,230V,16A,1Schließer | Stück | 37.28 | 37.28
6000025177 | FI-Schutzschalter,30mA,40A,4polig | Stück | 68.7 | 81.75
6000025176 | FI-Schalter 25 A 1polig + N | Stück | 45.81 | 45.81
6000025175 | D0-LINOCUR Lasttrennschalter bis 63A | Stück | 73.82 | 73.82
6000025174 | Ausschalter,100A,3-polig,3PLE | Stück | 110.96 | 110.96
6000025173 | Ausschalter,63A,3-polig,3PLE | Stück | 43.38 | 43.38
6000025172 | Leitungsschutzsch 3polig C 10 bis 20 A | Stück | 45.94 | 45.94
6000025171 | LS-Schalter SSK 6kA,B,3polig,16A | Stück | 42.89 | 42.89
6000025170 | Leitungsschutzsch 1polig C 10 bis 20 A | Stück | 17.62 | 17.62
6000025169 | LS-Schalter SSK 6kA,B,1polig,16A | Stück | 12.15 | 12.15
6000025168 | LS-Schalter SSK 6kA,B,1polig,10A | Stück | 14.58 | 14.58
6000025167 | Sicherheitsschloß m. DIN-Profil-Zylinder | Stück | 24.07 | 24.07
6000025166 | Feldverteiler,Univers,IP43,950x550x140mm | Stück | 533.31 | 533.31
6000025165 | Feldverteiler,Univers,IP43,950x350x140mm | Stück | 380.89 | 380.89
6000025164 | Inst.vert. Stahlblech 4 x 12 TE Wand | Stück | 295.99 | 295.99
6000025163 | Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT IR-RC | Stück | 25.89 | 25.89
6000025162 | Bewegungsmelder LUXOMAT RC-plus 230 | Stück | 147.01 | 147.01
6000025161 | Lichtsignal ( Kalottenanzeige ) | Stück | 22.32 | 22.32
6000025160 | Steckdose mit Schutzkontakt, AP, IP 44 | Stück | 19.83 | 19.83
6000025159 | Taster Wechsler Aufputz WG grau | Stück | 17.91 | 17.91
6000025158 | Aus-/Wechselschalter/AP, IP 44 | Stück | 15.98 | 15.98
6000025157 | Kabelabzweigkasten 10 qmm | Stück | 36.36 | 36.36
6000025156 | Kabelabzweigkasten 16 qmm | Stück | 46.15 | 46.15
6000025155 | Kabelabzweigkasten 25 qmm | Stück | 61.26 | 70.45
6000025154 | Abzweigkasten-Feuchtraum/AP, 75x75 mm | Stück | 13.7 | 13.7
6000025153 | Leitungsverlegekanal 200 x 60 | Meter | 29.14 | 29.14
6000025152 | Leitungsverlegekanal 100 x 60 | Meter | 16.39 | 16.39
6000025151 | Leitungsverlegekanal 20 x 35 | Meter | 6.02 | 6.02
6000025150 | Leitungsverlegekanal 20 x 20 | Meter | 5.18 | 5.18
6000025149 | Leitungsverlegekanal 15 x 15 | Meter | 4.65 | 4.65
6000025148 | Montagerohr M 25 | Meter | 5.78 | 6.65
6000025147 | Montagerohr M 20 | Meter | 4.86 | 5.59
6000025146 | Montagerohr M 16 | Meter | 4.47 | 4.98
6000025145 | C-Profilschiene aus Stahl, feuerverzinkt | Meter | 17.58 | 21.1
6000025144 | STF 60.403 - Steigetrasse | Meter | 44.38 | 53.26
6000025143 | STF 60.303 - Steigetrasse | Meter | 42.51 | 51.01
6000025142 | STF 60.203 - Steigetrasse | Meter | 41.09 | 49.31
6000025141 | RES 60.600 - Bogen | Stück | 73.55 | 73.55
6000025140 | RES 60.300 - Bogen | Stück | 37.46 | 37.46
6000025139 | RES 60.200 - Bogen | Stück | 34.16 | 34.16
6000025138 | RES 60.100 - Bogen | Stück | 28.86 | 28.86
6000025137 | RTA 60.300 - Anbau-T | Stück | 34.29 | 34.29
6000025136 | RTA 60.200 - Anbau T | Stück | 29.01 | 29.01
6000025135 | RTA 60.100 - Anbau-T | Stück | 23.98 | 23.98
6000025134 | Trennsteg aus verzinktem Stahlblech | Meter | 6.63 | 6.63
6000025133 | RS 60.300 - Kabelrinne | Meter | 33.05 | 33.05
6000025132 | RS 60.200 - Kabelrinne | Meter | 29.94 | 29.94
6000025131 | RS 60.100 - Kabelrinne | Meter | 20.7 | 20.7
6000025130 | KTA 600 - Wandausleger | Stück | 18.33 | 22
6000025129 | KTA 400 - Wandausleger | Stück | 12.73 | 15.28
6000025128 | KTA 300 - Wandausleger | Stück | 10.41 | 12.49
6000025127 | KTA 200 - Wandausleger | Stück | 9.47 | 11.36
6000025126 | KTA 100 - Wandausleger | Stück | 8.85 | 10.62
6000025125 | KTUL 200 Ausleger | Stück | 7.33 | 8.8
6000025124 | HUF 50/1000 Hängestiele | Stück | 30.95 | 37.14
6000025123 | Kunststoffkabel NYM-J 3 x 1,5 qmm | Meter | 2.01 | 2.31
6000025122 | Kunststoffkabel NYM-J 3 x 2,5 qmm | Meter | 3.16 | 3.16
6000025121 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5 qmm | Meter | 2.97 | 3.42
6000025120 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 2,5 qmm | Meter | 3.65 | 3.65
6000025119 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 4 qmm | Meter | 5.89 | 6.77
6000025118 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 6 qmm | Meter | 7.55 | 8.68
6000025117 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 10 qmm | Meter | 10.53 | 10.53
6000025116 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 16 qmm | Meter | 16.85 | 16.85
6000025115 | Kunststoffkabel NYM-J 5 x 25 qmm | Meter | 23.41 | 26.92
6000025114 | Kunststoffkabel NYCWY 4 x 25 / 10 qmm | Meter | 24.15 | 27.77
6000025113 | Kunststoffkabel NYCWY 4 x 35 / 16 qmm | Meter | 31.72 | 36.48
6000025112 | Kunststoffkabel NYCWY 4 x 50 / 35 qmm | Meter | 40.16 | 46.18
6000025111 | Kunststoffkabel NYCWY 4 x 70 / 35 qmm | Meter | 54 | 62.1
6000025110 | Kunststoffkabel NYCWY 4 x 95 / 50 qmm | Meter | 61.98 | 61.98
6000025109 | Notstromaggregat 250 KVA | Tage. | 1964.42 | 1964.42
6000025108 | Notstromaggregat 100 KVA | Tage. | 1526.89 | 1526.89
6000025107 | CEE - 125 A , 5polig | Stück | 289.3 | 289.3
6000025106 | CEE - 63 A , 5polig | Stück | 89.58 | 89.58
6000025105 | Anschalteinrichtung fb. NEA | Stück | 2362.13 | 2362.13
6000025104 | Stecktasche, DIN A 4, | Stück | 8.45 | 9.72
6000025103 | Reservesicherungen | Stück | 18.01 | 21.43
6000025102 | Kunststoff-Kabelmarker | Stück | 3.47 | 3.99
6000025101 | Warnschild - "Nicht schalten! ..." | Stück | 18.43 | 18.43
6000025100 | Hinweisschilder | Stück | 189.2 | 189.2
6000025099 | VDE - Isoliermatte | Stück | 105.55 | 105.55
6000025098 | Übersichtsschaltplan | Stück | 301.85 | 301.85
6000025097 | Notleuchte | Stück | 306.05 | 306.05
6000025096 | Tonfrequenz-Sperrkreis | Stück | 578.97 | 578.97
6000025095 | 30 kvar - Anlage | Stück | 2802.07 | 2802.07
6000025094 | 25 kvar - Anlage | Stück | 2670.53 | 2670.53
6000025093 | 24V Gleichspannungsversorgung | Stück | 1921.01 | 1921.01
6000025092 | Sicherungsautomat 16 A/B 1pol. | Stück | 20.19 | 20.19
6000025091 | Sicherungsautomat 16 A/B 3pol. | Stück | 49.4 | 49.4
6000025090 | Lasttrennschalter D01, 1pol. | Stück | 27.07 | 27.07
6000025089 | Lasttrennschalter D01, 3pol. | Stück | 65.8 | 65.8
6000025088 | Lasttrennschalter D02, 1pol. | Stück | 41.62 | 49.53
6000025087 | Lasttrennschalter D02, 3pol. | Stück | 84.38 | 100.41
6000025086 | Blindblende für NH-Leiste Gr. 00 | Stück | 51.64 | 51.64
6000025085 | Blindblende für NH-Leiste Gr. 1 | Stück | 65.54 | 65.54
6000025084 | Blindblende für NH-Leiste Gr. 2 | Stück | 76.02 | 76.02
6000025083 | Geräte-Einbaumodul 600x600 mm, leer | Stück | 881.89 | 881.89
6000025082 | Geräte-Einbaumodul 300x600 mm, leer | Stück | 697.2 | 697.2
6000025081 | Geräte-Einbaumodul mit Batteriesteuerung | Stück | 1070.56 | 1070.56
6000025080 | Lüftungsblenden in Leistenform | Stück | 75.19 | 75.19
6000025079 | NH-Lasttrennschalter in Leistenform | Stück | 347.37 | 347.37
6000025078 | Geräte-Einbaumodul | Stück | 638.04 | 638.04
6000025077 | Compakt-Lasttrennschalter 4pol. 250 A | Stück | 1249.74 | 1249.74
6000025076 | Compakt-Lasttrennschalter 4pol. 160 A | Stück | 986.38 | 986.38
6000025075 | Compact Leistungsselbstsch. 3-polig,400A | Stück | 2033.29 | 2033.29
6000025074 | Compact Leistungsselbstsch. 3-polig,250A | Stück | 1356.2 | 1356.2
6000025073 | Compact Leistungsselbstsch. 3-polig,160A | Stück | 1050.72 | 1050.72
6000025072 | Einspeisung Zuleitung: bis 4x70/35 qmm | Stück | 10816.59 | 10816.59
6000025071 | Einspeisung, Zuleitung:bis 4x95/50 qmm | Stück | 8447.14 | 8447.14
6000025070 | Anschliessen von Kabeln 5 x 95 qmm | Stück | 64.94 | 64.94
6000025069 | Anschliessen von Kabeln 5 x 70 qmm | Stück | 46.02 | 46.02
6000025068 | Anschliessen von Kabeln 5 x 50 qmm | Stück | 40.96 | 40.96
6000025067 | Anschliessen von Kabeln 5 x 35 qmm | Stück | 34.83 | 34.83
6000025066 | Anschliessen von Kabeln 5 x 25 qmm | Stück | 26.99 | 26.99
6000025065 | Anschliessen von Kabeln 5 x 16 qmm | Stück | 19.75 | 22.71
6000025064 | Anschliessen von Kabeln 5 x 6 qmm | Stück | 11.2 | 12.88
6000025063 | H07V-R 95 qmm | Meter | 16.54 | 19.02
6000025062 | H07V-R 50 qmm | Meter | 9.5 | 9.5
6000025061 | H07V-R 35 qmm | Meter | 6.63 | 6.63
6000025060 | H07V-R 25 qmm | Meter | 5.24 | 5.24
6000025059 | H07V-R 16 qmm | Meter | 4.11 | 4.73
6000025058 | H07V-U 6 qmm | Meter | 2.19 | 2.19
6000025057 | Erdungsbänder bis 2" | Stück | 7.17 | 7.17
6000025056 | Demontage von Geräteanschluss | Stück | 8.85 | 8.85
6000025055 | Demontage Telefonanlage, -verteiler | Stück | 33.71 | 33.71
6000025054 | Demontage Klimageräte | Stück | 366.19 | 366.19
6000025053 | Demontage freigesch. Unterverteilungen | Stück | 86.75 | 86.75
6000025052 | Demontage Batterie Lüftungssteuerung | Stück | 109.11 | 109.11
6000025051 | Demontage Kompensationsanlage | Stück | 75.89 | 75.89
6000025050 | Demontage NEA-Anschaltung | Stück | 90.08 | 90.08
6000025049 | Demontage 60 V - Umschaltung | Stück | 86.22 | 86.22
6000025048 | Demontage NHV | Stück | 116.38 | 116.38
6000025047 | Demontage von Kabel in Kuparohr verlegt | Meter | 1.71 | 1.71
6000025046 | Demontage von PVC-Kanäle | Meter | 3.44 | 3.44
6000025045 | Demontage von Leitungen, Kabeln bis 4x35 | Meter | 3.28 | 3.77
6000025044 | Demontage von Leitungen bis 5x6 | Meter | 2.09 | 2.4
6000025043 | Demontage Nurglas-Leuchte | Stück | 6.74 | 6.74
6000025042 | Demontage Leuchten | Stück | 11.43 | 13.14
6000025041 | Demontage von Schalter usw. | Stück | 2.63 | 3.02
6000025040 | Baustromverteiler auf Leihbasis | Stück | 244.54 | 244.54
6000024405 | Ablassen u. Entsorgung von Kältemittel. | Kilogramm | 12.66 | 14.43
6000024404 | Demontage, Entsorgung Klimagerätekomb. | Stück | 404.05 | 404.05
6000024403 | Zul. Montage zusätzl. Klima.kombination | Stück | 1616.34 | 1842.63
6000024402 | Montage Klimageräte, Leistabr. je Kombi. | Stück | 1892.55 | 2157.51
6000024401 | Kompl. Inbetriebn.,Einregulierung Regel. | Leistungseinheit | 924.3 | 1053.7
6000024400 | Klimadeckengerät als Kombination 12,5 KW | Stück | 3316.53 | 3316.53
6000024399 | Klimadeckengerät als Kombination 10,0 KW | Stück | 3140.7 | 3140.7
6000024398 | Klimadeckengerät als Kombination 7,1 KW | Stück | 2449.28 | 2449.28
6000024397 | Klimadeckengerät als Kombination 4,6 KW | Stück | 1240.25 | 1240.25
6000024396 | Klimadeckengerät als Kombination 3,2 KW | Stück | 1216.96 | 1216.96
6000024395 | Klimawandgerät als Kombination 10,0 KW | Stück | 2843.83 | 2843.83
6000024394 | Klimawandgerät als Kombination 7,1 KW | Stück | 2040.64 | 2040.64
6000024393 | Klimawandgerät als Kombination 4,6 KW | Stück | 1478.28 | 1478.28
6000024392 | Klimawandgerät als Kombination 3,2 KW | Stück | 1152.91 | 1152.91
6000024390 | St.schaltschr. Split-Anl. Kombi. | Stück | 1917.1 | 2185.49
6000024389 | Erweit. Steuerschaltsch. 1 Gerät,Zusplat | Stück | 754.52 | 860.15
6000024388 | St.schaltschr. Split-Anl. Kombi.,Zusplat | Stück | 2050.63 | 2050.63
6000023513 | Leistungsaufnahme Carrier | Stück | 289.83 | 289.83
6000022424 | Leistungsschalter NZMN3 3polig bis -A630 | Stück | 2013.14 | 2013.14
6000022423 | Leistungsschalter NZMN2 3polig bis -A250 | Stück | 1102.78 | 1102.78
6000022422 | Leistungsschalter NZMN1 3polig bis -A100 | Stück | 666.68 | 666.68
6000021717 | Fertigteil-Stb-Sturz, B25, 24/24 cm | Meter | 123.24 | 123.24
6000020464 | Zusätzliche allgemeine Aufgaben | Leistungseinheit | 1 | 1
6000020315 | Kabelschuh für Leitungen 120 mm² | Stück | 8.28 | 8.28
6000020311 | Kabelschuh für Leitungen 35 mm² | Stück | 5.31 | 6.11
6000020302 | Kabelabzweigklemme HL 95-150, AL 95-150 | Stück | 38.47 | 38.47
6000020301 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 16 mm² | Meter | 5.75 | 6.61
6000020300 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 25 mm² | Meter | 8.18 | 8.18
6000020299 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 35 mm² | Meter | 9.09 | 10.45
6000020298 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 50 mm² | Meter | 10.08 | 10.08
6000020297 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 70 mm² | Meter | 15.14 | 15.14
6000020296 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 95 mm² | Meter | 13.74 | 15.8
6000020295 | PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K 120 mm² | Meter | 23.08 | 23.08
6000019508 | Beschriftung der Klimaanlage | Meter | 70.52 | 70.52
6000019507 | Kältedämmung aus Vinylkautschuk | Meter | 21.22 | 21.22
6000019506 | Datenleitung RLT in IY(ST)4x2x0,8mm² | Meter | 8.5 | 9.69
6000019505 | Thermostat als Temperaturwächter im Raum | Stück | 124.26 | 141.66
6000019504 | Raumfühler f. Wandbefestigung PT1000 | Stück | 44.4 | 44.4
6000019503 | Funktionsprüfung mit Prüfprotokoll | Stück | 63.75 | 73.31
6000019502 | Montage der SPS-Hardware | Stück | 100.5 | 100.5
6000019501 | Programmierung SPS | Stück | 152.53 | 173.88
6000019500 | Controller | Stück | 414.23 | 414.23
6000019499 | SPS-Hard- und Software | Stück | 92.92 | 105.93
6000019498 | Störungsquittierung | Stück | 65.81 | 65.81
6000019497 | Potentialfreie Meldungen für Klimageräte | Stück | 46.79 | 46.79
6000019496 | Meldeleuchten | Stück | 42.94 | 48.95
6000019495 | Abgang Betriebs- u. Störungsmeldung usw. | Stück | 83.19 | 94.84
6000019494 | Abgang Störungsmeldung Kondensatpumpe | Stück | 83.19 | 94.84
6000019493 | Spannungsversorgung der Zusatzplatinen | Stück | 198.81 | 226.64
6000019492 | Einspeisung für Steuerschaltschrank | Stück | 50.15 | 57.17
6000019491 | Steuerschaltschrank Klimaanlage | Stück | 592.02 | 592.02
6000019490 | Zusatzplatine f. Betriebs-/Störmeldung | Stück | 283.23 | 322.88
6000019489 | Tauwasserpumpe für Innengerät | Stück | 294.11 | 335.29
6000019488 | Tauwasserleitung DN 25 freispiegelentw. | Meter | 21.22 | 21.22
6000019487 | Kältemittelverbindungsleitung 16/10mm | Meter | 87.41 | 96.15
6000019486 | Kältemittelverbindungsleitung 12/6mm | Meter | 72.59 | 72.59
6000019485 | Kältemittelverbindungsleitung 10/6mm | Meter | 64.94 | 64.94
6000019484 | PVC-Stangen-/ Wellfelxrohr Durchm. 16 mm | Meter | 6.44 | 7.41
6000019483 | PVC-Stangen-/ Wellfelxrohr Durchm. 29 mm | Meter | 6.98 | 8.03
6000019482 | Brandschutzschott CP 647i Bandage | Stück | 165.02 | 165.02
6000019481 | Wandkonsolen, Paar | Stück | 152.54 | 152.54
6000019480 | Betongehwegplatte 40/40 incl. Unterlage | Stück | 663.03 | 663.03
6000019454 | PVC Kabelkanal 190 x 60 grau/weiss | Meter | 28.09 | 28.09
6000019453 | PVC Kabelkanal 150 x 60 grau/weiss | Meter | 29.09 | 33.45
6000019452 | PVC Kabelkanal 60 x 60 grau/weiss | Meter | 15.83 | 15.83
6000019451 | PVC Kabelkanal 40 x 40 grau/weiss | Meter | 12.17 | 12.17
6000019450 | Gitterkabelrinne 40 cm | Meter | 86.32 | 103.58
6000019449 | Gitterkabelrinne 20 cm | Meter | 84 | 100.8
6000019448 | Gitterkabelrinne 10 cm | Meter | 79.17 | 95
6000019446 | Bohrungen < 300 mm WSt. MW herstellen | Stück | 28.35 | 32.6
6000019444 | Mantelleitg. NYM-J 3x6mm² | Meter | 5.1 | 5.1
6000019443 | Sicherungseinsatz 16-35 A für Neozed | Stück | 25.65 | 30.52
6000019442 | Montage Netz/ Nea Umschalter | Stück | 845.74 | 845.74
6000019441 | Montage Raumverteilung bis 10 TN | Stück | 980.24 | 980.24
6000019440 | Montage Raumverteilung bis 6 TN | Stück | 702.39 | 755.07
6000019439 | PE Schutzleiterklemme 95qmm | Stück | 41.36 | 41.36
6000019438 | NH-Lasttrenner 250A | Stück | 206.28 | 206.28
6000019437 | NH-Lasttrenner 125A | Stück | 70.12 | 70.12
6000019436 | Sicherungslasttrenner D02/ 3 | Stück | 58.94 | 58.94
6000019435 | Drehstrom-Vierleiterzähler | Stück | 99.21 | 99.21
6000019434 | Elektron. Impulsgeberzähler 3x230/400V | Stück | 232.91 | 232.91
6000019433 | Leergehäuse IP65 | Stück | 30.35 | 30.35
6000019432 | Feldverteiler für Reihenklemmen | Stück | 422.38 | 502.63
6000019431 | Montage Carrierverteilung Outdoor | Stück | 1276.96 | 1276.96
6000019430 | 8-Carrier-Gehäuse / SS-5x250A | Stück | 4125.55 | 4125.55
6000019429 | Montage Carrierverteilung Klein | Leistungseinheit | 569.67 | 569.67
6000019428 | Zählerschrank univ.Z., IP43, klein | Stück | 510.78 | 510.78
6000019427 | Montage Carrierverteilung Gross | Leistungseinheit | 598.21 | 598.21
6000019426 | Zählerschrank univ.Z., IP43, groß | Stück | 588.39 | 588.39
6000019396 | Vorh. MWTüröffnung vergrö. 2,135x2,135m | Stück | 681.4 | 681.4
6000019395 | Vorh. MWTüröffnung verklei. 1,135x2,135m | Stück | 391.62 | 450.36
6000019394 | Vorh. MWTüröffnung vergrö. 1,135x2,135m | Stück | 518.68 | 596.48
6000019393 | Holz-U-Zarge einschl. Türblatt demont. | Stück | 156.18 | 156.18
6000019392 | T-30-2 Stahltür,Rauchsch 1,510x2,135m MW | Stück | 3045.05 | 3045.05
6000019391 | T-30-1 Stahltür,Rauchsch 1,135x2,135m MW | Stück | 1660.04 | 1660.04
6000019390 | T-30-2 StahlblTürelement 1,510x2,135m MW | Stück | 2553.91 | 2553.91
6000019389 | T-30-1 StahlblTürelement 1,135x2,135m MW | Stück | 1375.19 | 1375.19
6000019388 | Wandaufdopplung F90 | Quadratmeter | 155.2 | 178.48
6000019385 | Zulage Arbeiten am Samstag | Stunden | 10.12 | 10.93
6000019384 | Lüftungsanlage von Heizrohren abklemmen | Stück | 176.81 | 176.81
6000019383 | Heizungsanlage od. Teilstrang auffüllen | Stück | 98.23 | 110.02
6000019382 | Heizungsanlage od. Teilstrang entleeren | Stück | 58.94 | 66.01
6000019381 | Metallgehäuse Fernbedienungen RLT | Stück | 432.19 | 492.7
6000019380 | Fernmeldeinnenkabel I-Y(St)Y 10x2x0,8 mm | Meter | 7.05 | 8.04
6000019379 | Kabelgebäudeeinführung verzinkter Stahl | Stück | 699.08 | 699.08
6000019378 | Sandwichplatte hinter Verglasung | Quadratmeter | 369.86 | 425.34
6000019377 | Sandwichplatte für Glasausschnitt | Quadratmeter | 369.86 | 425.34
6000019376 | Rohrdurchführung gegen drückendes Wasser | Stück | 471.49 | 565.79
6000019375 | Füllstücke für Runddichtungen RM 30 | Stück | 81.34 | 81.34
6000019374 | Runddichtung für Mehrfachbelegungen R150 | Stück | 162.08 | 162.08
6000019370 | Kupfer-/Stahlrohre abstopfen | Stück | 14.26 | 15.97
6000019369 | Heizungswasser ablassen, wiederbefüllen | Stück | 174.5 | 195.44
6000019368 | Rohrleitung einfrieren | Stück | 88.59 | 99.22
6000019367 | Nachtstromspeicherofen ausbauen, entsor. | Stück | 799.01 | 799.01
6000019366 | NYY-I 5x35 mm² 06/1KV in Rohr/Kanal | Meter | 26.53 | 26.53
6000019365 | NYY-I 1x35 mm² 06/1KV in Rohr/Kanal | Meter | 12.13 | 12.13
6000019364 | Öffnungen in vorhand. GK-Wände herst. | Stück | 199.96 | 229.95
6000019363 | Outdooranlagenfundamentsockel u. -erder | Stück | 2838.78 | 2838.78
6000019362 | Büsche, Sträucher, Bäume entfernen | Stück | 29.4 | 32.93
6000019361 | Zulage WK2-Tür, 2-schal. MW,Putzfassade | Quadratmeter | 61.62 | 61.62
6000019360 | Zulage WK2-Tür, Klinkerfassade | Quadratmeter | 225.93 | 225.93
6000019344 | Türelement T30-2, Eckzarge m. Gegenzarge | Stück | 3634.41 | 3634.41
6000019343 | Türelement T30-1, Eckzarge m. Gegenzarge | Stück | 2372.19 | 2609.41
6000019342 | Türdichtungsprofil für Rauchdichtigkeit | Meter | 562.52 | 618.77
6000019334 | Einmeßprotokoll | Stück | 88.59 | 88.59
6000019333 | Sonnenschutzfilm | Quadratmeter | 173.8 | 199.87
6000019331 | Stromlaufplan | Stück | 124.69 | 124.69
6000019322 | Zulage Sonn- und Feiertage | Stunden | 38.56 | 38.56
6000019321 | Zulage Nachtstunden | Stunden | 15.47 | 15.47
6000019224 | Eskalationsmessung | Stück | 833.5 | 833.5
6000019222 | Verbund-Pflaster gefast, flach, Splittb. | Quadratmeter | 69.89 | 69.89
6000019221 | Frostschutzschicht Baukl.SV | Quadratmeter | 42.81 | 47.95
6000019220 | Auskofferung für Zuwegung | Quadratmeter | 82.07 | 91.92
6000019219 | Demontage Carrierverteilung | Stück | 203.14 | 233.61
6000019217 | Sicherungsautomat Hager 16A-25A | Stück | 33.66 | 33.66
6000019216 | Klemme Erdungsleitung | Stück | 64.05 | 73.66
6000019215 | Erdungsleitung HO7V-R 1*95mm² | Meter | 18.6 | 21.39
6000019214 | Grundierung Estrichfläche Grundierharz | Quadratmeter | 12.43 | 13.67
6000019213 | Wanddurchbruch Stahlbeton d= >15cm - 30cm | Quadratmeter | 1305.78 | 1305.78
6000019212 | Wanddurchbruch Stahlbeton bis d=15cm | Quadratmeter | 1188.56 | 1188.56
6000019211 | Auswechselung Drücker-Garnitur | Stück | 121.82 | 140.09
6000019209 | Zul. Rauchsch.2-flg.,absenkb.Bodendicht | Stück | 420.7 | 420.7
6000019208 | Zul. Rauchsch.1-flg.,absenkb.Bodendicht | Stück | 231.44 | 266.16
6000019207 | WK2-Tür, einbruchhemm., Mauerwerk/Beto | Stück | 1523.51 | 2056.74
6000019206 | T30-2 Stahlblechtür, in Mauerwerk/Beton | Stück | 2253.34 | 2253.34
6000019205 | T30-1 Stahlblechtür, in Mauerwerk/Beton | Stück | 1080.5 | 1080.5
6000019204 | Revisionsklappe Schachtwand/Decke | Stück | 594.14 | 594.14
6000019203 | Öffnung in vorhandenen GK-Wänden herst. | Stück | 155.2 | 178.48
6000019202 | Estrichschnitt vor GK-Wand | Meter | 27.74 | 31.9
6000019201 | Zul. Kernbohrung für größere Bohrtiefen | Stück | 122.54 | 122.54
6000019200 | Wandaufdopplung F90, Öffnungsumrandung | Stück | 186.6 | 214.59
6000019101 | Zul. T90-Brand.tür 2-flg. >Höhe je 125mm | Stück | 188.39 | 188.39
6000019100 | Zul. T30-Brand.tür 2-flg. >Höhe je 125mm | Stück | 159.62 | 159.62
6000019099 | Zul.T90-Brand.tür 2-flg. >Breite je 125mm | Stück | 201.13 | 201.13
6000019098 | Zul.T30-Brand.tür 2-flg. >Breite je 125mm | Stück | 166.7 | 166.7
6000019097 | Zul. T90-Brand.tür 1-flg. >Höhe je 125mm | Stück | 183.68 | 183.68
6000019096 | Zul. T30-Brand.tür 1-flg. >Höhe je 125mm | Stück | 142.43 | 142.43
6000019095 | Zul.T90-Brand.tür 1-flg. >Breite je 125mm | Stück | 196.45 | 196.45
6000019094 | Zul.T30-Brand.tür 1-flg. >Breite je 125mm | Stück | 155.2 | 155.2
6000018812 | Zulage Ausb./Ents. 2-flügl. Stahltür | Stück | 259.73 | 298.69
6000018811 | Zulage Ausb./Ents. 1-flügl. Stahltür | Stück | 201.2 | 231.38
6000018807 | Zulage für IZS-Vorrüstung, 2-flg. Tür | Stück | 735.36 | 735.36
6000018806 | Zulage für IZS-Vorrüstung, 1-flg. Tür | Stück | 688.65 | 688.65
6000018781 | Sonderzargenaufpreis, Breite bis 150cm | Stück | 139.08 | 139.08
6000018780 | Sonderzargenaufpreis, Breite bis 100cm | Stück | 115.16 | 115.16
6000018736 | Versch. Pflaster aufnehm.,60-80mm,lagern | Quadratmeter | 16.51 | 16.51
6000018483 | Zul. Stahltür 2-flg. > Höhe je125mm | Stück | 116.89 | 116.89
6000018482 | Zul. Stahltür 1-flg. > Höhe je125mm | Stück | 116.89 | 116.89
6000018481 | Zul. Stahltür 2-flg. > Breite je125mm | Stück | 129.66 | 129.66
6000018480 | Zul. Stahltür 1-flg. > Breite je125mm | Stück | 129.66 | 129.66
6000018396 | Rangierung an Patchfeld RJ 45 | Stück | 1.37 | 1.37
6000018395 | Verbindungskabel RJ 45 Stecker, 2,5m | Stück | 3.88 | 3.88
6000018394 | Auflegen Datenkabel 4 DA | Stück | 7.57 | 7.57
6000018393 | Adaptereinsatz 2 x RJ-45 | Stück | 20.11 | 20.11
6000018392 | Adaptereinsatz 2 x RJ-45 | Stück | 19.34 | 19.34
6000018391 | Modulares LAN-Verteilfeld | Stück | 287.91 | 287.91
6000018390 | LAN-Verteilfeld, Kategorie 5 | Stück | 201.21 | 201.21
6000018385 | Schrankbelüftung 500 m3/h | Stück | 256.57 | 256.57
6000018384 | Schuko-Installationsschiene | Stück | 66.9 | 66.9
6000018383 | Schrankbeleuchtung | Stück | 110.35 | 110.35
6000018366 | Wendelleitung | Stück | 10.03 | 10.03
6000018365 | Tragschiene, verzinkter Stahl, weiß | Meter | 44.13 | 44.13
6000018364 | Aufhängevorrichtung Kettenpendel | Stück | 12.3 | 12.3
6000018363 | Aufhängevorricht Stahlseil | Stück | 14.52 | 14.52
6000018353 | Anbauleuchte Raster weiß 2 x 58 W | Stück | 161.88 | 192.64
6000018348 | Anbauleuchte Raster weiß 1 x 58 W | Stück | 153.47 | 176.49
6000018345 | NYY-J 1x95 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 13.58 | 13.58
6000018329 | Anschließen 95 qmm | Stück | 13.9 | 15.99
6000018327 | Anschließen 25 qmm | Stück | 5.24 | 6.03
6000018323 | Erdungsbandrohrschelle | Stück | 7.88 | 7.88
6000018322 | Potenzialausgleichsschiene Kupfer | Stück | 81.51 | 97
6000018320 | CEE-Stecker, 63 A | Stück | 63.43 | 63.43
6000018319 | CEE-Stecker, 32 A | Stück | 23.5 | 23.5
6000018317 | CEE-Stecker, 16 A | Stück | 19.19 | 19.19
6000018304 | Bewegungsmelder IP 54 180 Grad | Stück | 129.62 | 129.62
6000018300 | CEE-Steckdose IP 44, 32 A | Stück | 29.16 | 29.16
6000018299 | CEE-Steckdose IP 44, 63 A | Stück | 371.85 | 442.5
6000018298 | CEE-Steckdose IP 44, 125 A | Stück | 539.08 | 539.08
6000018294 | Schutzkontaktsteckdose IP 44 AP | Stück | 15.45 | 15.45
6000018293 | Drucktaster, Not-Aus AP | Stück | 49.31 | 49.31
6000018291 | Drucktaster IP 44 AP | Stück | 18.02 | 18.02
6000018290 | Wippschalter 1polig Aus/Wechsel AP | Stück | 22.18 | 22.18
6000018285 | Bügelschelle 52-58 mm | Stück | 4.35 | 5
6000018284 | Bügelschelle 40-46 mm | Stück | 3.4 | 3.4
6000018283 | Bügelschelle 22-28 mm | Stück | 2.48 | 2.48
6000018278 | Elek.Inst.-kanal Geräteeinbau 63/170 mm | Meter | 31.67 | 31.67
6000018271 | Elektroinst.-rohr verz.Stahl 32 mm | Meter | 12.91 | 12.91
6000018267 | Elektroinst.-rohr PVC hart 50 mm | Meter | 10.12 | 11.64
6000018265 | Elektroinst.-rohr PVC hart 20 mm | Meter | 4.07 | 4.07
6000018261 | Verbindungsdose Kunststoff 70 mm | Stück | 8.9 | 8.9
6000018258 | Brandschutzkanal 120x450 mm | Meter | 301.71 | 346.97
6000018257 | Brandschutzkanal 120x450 mm | Meter | 255.1 | 255.1
6000018256 | Brandschutzkanal 120x250 mm | Meter | 182.51 | 182.51
6000018255 | Brandschutzkanal 100x110 mm | Meter | 156.29 | 179.73
6000018254 | Ankerschiene Profil 52/34 | Meter | 18.4 | 18.4
6000018253 | Ausleger Länge 400 mm | Stück | 13.69 | 13.69
6000018252 | Ausleger Länge 300 mm | Stück | 11.2 | 13.44
6000018247 | Stiel f. Ausleger 1200 | Stück | 39.77 | 47.72
6000018246 | Stiel f. Ausleger 800 | Stück | 32.07 | 38.48
6000018245 | Stiel f. Ausleger 200 | Stück | 19.66 | 23.59
6000018244 | Stiel f. Ausleger 400 | Stück | 22.7 | 27.24
6000018243 | Bogen 100/60 s | Stück | 38.59 | 38.59
6000018242 | Bogen 200/60 s | Stück | 45.72 | 45.72
6000018241 | Bogen 300/60 s | Stück | 49.02 | 49.02
6000018240 | Bogen 400/60 s | Stück | 51.68 | 51.68
6000018239 | Bogen 100/60 w | Stück | 33.76 | 33.76
6000018238 | Bogen 200/60 w | Stück | 37.37 | 37.37
6000018237 | Bogen 300/60 w | Stück | 41.89 | 41.89
6000018236 | Bogen 400/60 w | Stück | 46.24 | 46.24
6000018235 | T-Abzweig 100/60 | Stück | 33.73 | 33.73
6000018234 | T-Abzweig 200/60 | Stück | 35.62 | 35.62
6000018233 | T-Abzweig 300/60 | Stück | 40.01 | 40.01
6000018232 | T-Abzweig 400/60 | Stück | 49.15 | 49.15
6000018231 | Kabelleiter 400/60 | Meter | 41.62 | 41.62
6000018230 | Kabelleiter 300/60 | Meter | 32.1 | 32.1
6000018229 | Kabelrinne 100/60 | Meter | 17.6 | 17.6
6000018228 | Kabelrinne 200/60 | Meter | 22.44 | 22.44
6000018227 | Kabelrinne 300/60 | Meter | 26.34 | 26.34
6000018226 | Kabelrinne 400/60 | Meter | 30.83 | 30.83
6000018222 | Konfektio. Leitung 5x2,5 mit Steckver. | Stück | 23.28 | 23.28
6000018218 | Verteilerblock, 5-pol. | Stück | 23.7 | 23.7
6000018211 | IuK-Anschlußdose Steck-Einsatzgehäuse | Stück | 22.04 | 22.04
6000018210 | IuK-Anschlußdose TAE 3x6, NFN | Stück | 8.61 | 8.61
6000018209 | IuK-Anschlußdose RJ 45, geschirmt | Stück | 19.23 | 19.23
6000018208 | Schutzkontaktsteckdose | Stück | 19.6 | 19.6
6000018207 | Fußbodenüberragende Einbaueinheit | Stück | 89.05 | 89.05
6000018198 | NYCWY 4x120 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 67.55 | 67.55
6000018197 | NYCWY 4x120 vorh. Ankers. Kabell.,Rinnen | Meter | 70.76 | 70.76
6000018196 | NYCWY 4x95 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 54.32 | 54.32
6000018195 | NYCWY 4x95 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 59.21 | 59.21
6000018194 | NYCWY 4x70 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 41.73 | 41.73
6000018193 | NYCWY 4x70 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 44.03 | 50.63
6000018192 | NYCWY 4x50 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 32.32 | 32.32
6000018191 | NYCWY 4x50 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 39.34 | 39.34
6000018190 | NYCWY 4x35 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 24.5 | 24.5
6000018189 | NYCWY 4X35 vorh. Ankers. Kabell, Rinnen | Meter | 27.04 | 27.04
6000018188 | NYCWY 4x25 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 18.81 | 18.81
6000018187 | NYCWY 4x25 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 19.96 | 19.96
6000018186 | NYCWY 4x16 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 13.86 | 13.86
6000018185 | NYCWY 4x16 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 15.01 | 15.01
6000018184 | NYCWY 4x10 vorh. Kabelleiter,-rinnen | Meter | 9.76 | 9.76
6000018183 | NYCWY 4x10 vorh. Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 13.04 | 13.04
6000018168 | NYCY 24x1,5 vorh.Ankers .Kabell., Rinnen | Meter | 14 | 14
6000018165 | NYCY 12x1,5 vorh.Ankers. Kabell., Rinnen | Meter | 7.33 | 7.33
6000018155 | H07RN-F 5 G 6 vorh. Rohre, Kanäle | Meter | 7.83 | 7.83
6000018134 | NYM-J 7x1,5 vorh. Rohre, Kanalformst | Meter | 4.07 | 4.07
6000018111 | DIII-Sicherungseinsatz | Stück | 1.02 | 1.02
6000018109 | D02-Sicherungseinsatz | Stück | 1.02 | 1.02
6000018107 | NH-Sicherungseins Baugröße 1 250 A | Stück | 6.87 | 6.87
6000018106 | NH-Sicherungseins Baugröße 00 160 A | Stück | 4.75 | 4.75
6000018105 | Befehlsgerät Wahltaster | Stück | 58.84 | 58.84
6000018104 | Befehlsgerät NOT-AUS-Taster | Stück | 63.58 | 63.58
6000018103 | Befehls-u. Meldegerät Leuchtdrucktaster | Stück | 51.7 | 51.7
6000018102 | Befehlsgerät Drucktaster Pilz | Stück | 58.36 | 58.36
6000018101 | Befehlsgerät Drucktaster Drucktaste | Stück | 33.42 | 33.42
6000018100 | Meldegerät | Stück | 35.45 | 35.45
6000018097 | 3-Phasen-Stromwandler Klasse 0,5 100 A | Stück | 135.56 | 135.56
6000018095 | Dreheis.-Spannung 500 V Klasse 1,5 | Stück | 58.74 | 58.74
6000018093 | Dreheis.-Strommes 40 A Klasse 1,5 | Stück | 86.09 | 86.09
6000018092 | S.lasttrenner Bgröße NH 1 3polig Leist | Stück | 270.81 | 270.81
6000018091 | S.lasttrenner Bgröße NH 1 3polig Schr | Stück | 224.66 | 224.66
6000018089 | Sich.lasttrenner Baugröße NH 00 3polig | Stück | 112.58 | 133.97
6000018088 | Prüfen bestehender Stromkreis | Stück | 16.84 | 19.37
6000018086 | Anschließen 5x120 qmm an b.B.M. | Stück | 70.54 | 70.54
6000018083 | Anschließen 5x6 qmm an b.B.M. | Stück | 13.08 | 15.04
6000018079 | Stecktasche, DIN A 4 | Stück | 9.28 | 10.67
6000018078 | Zuschlag für Nachrüstung, 4-pol. | Stück | 37.6 | 43.24
6000018077 | Zuschlag für Nachrüstung, 1-pol. | Stück | 33.09 | 33.09
6000018076 | Dämmerungsschalter | Stück | 123.86 | 123.86
6000018075 | Zeitschaltuhr | Stück | 274.92 | 274.92
6000018074 | Install.schütz 3polig 20 A | Stück | 42.05 | 42.05
6000018073 | Treppenl.Zeitsch. Drei-u.Vierleiter 16 A | Stück | 43.34 | 43.34
6000018072 | Hilfsschütz 4pol. 24V | Stück | 38.96 | 38.96
6000018071 | Hilfsschütz 4pol. 230V | Stück | 34.65 | 34.65
6000018069 | Fernschalter 16 A | Stück | 39.99 | 39.99
6000018068 | Fernschalter Ausschalter 1pol. 10 A | Stück | 34.54 | 34.54
6000018065 | Leitungsschutzsch 3polig B 16 A | Stück | 46.14 | 46.14
6000018064 | Leitungsschutzsch 1polig B 16 A | Stück | 18.13 | 18.13
6000018063 | Leitungsschutzsch 1polig B 6 bis 13 A | Stück | 17.96 | 17.96
6000018061 | FI-Schalter 40 A 3polig + N | Stück | 82.83 | 95.25
6000018058 | Ausschalter 63 A 3polig | Stück | 56 | 66.64
6000018056 | DEHNventil TT | Stück | 920.4 | 920.4
6000018055 | DEHNventil TNS | Stück | 900.93 | 1072.11
6000018054 | DEHNventil TNC | Stück | 565.04 | 565.04
6000018053 | Überspannungsableiter 10 kA | Stück | 78.16 | 78.16
6000018052 | Entkopplungsdrossel 63 A | Stück | 114.5 | 114.5
6000018050 | Blitzstromableiter 1polig 25 kA | Stück | 164.72 | 164.72
6000018047 | Inst.vert. Stahlblech 4 x 12 TE Wand | Stück | 329.38 | 329.38
6000018046 | Installationsvert PTSK Wandschrank IP3X | Stück | 568.23 | 568.23
6000018045 | Installationsvert PTSK Wandschrank IP54 | Stück | 1700.09 | 1700.09
6000018044 | Installationsvert PTSK Standschrank | Stück | 1778.67 | 1778.67
6000018042 | Aufbau einer Baustellenbeleuchtung | Leistungseinheit | 278.48 | 278.48
6000018041 | Verlängerungsmonat Baustromverteiler | Stück | 25.32 | 25.32
6000018040 | Stellung eines Baustromverteilers | Leistungseinheit | 233.35 | 233.35
6000018034 | Demontage Kabelbahn bis 400 mm | Meter | 8.3 | 8.3
6000018031 | Demontage von Kleinverteiler | Stück | 79.93 | 79.93
6000018030 | Demontage von Wandverteiler | Stück | 206.8 | 237.82
6000018029 | Demontage von Standverteiler | Stück | 250.84 | 288.47
6000018026 | Demontage Brüstungskanal 70/240 mm | Meter | 3.45 | 3.45
6000018020 | Demontage PCB-haltiger Kondensatoren | Stück | 6.09 | 6.09
6000018012 | Demontage Kabel 4x70/35qmm | Meter | 3.23 | 3.23
6000017978 | Kies- oder Schottertragschicht einbauen | Quadratmeter | 23.22 | 26.01
6000017952 | Zusätzliche Lüftungsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000017951 | Zusätzliche Landschaftsbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000017031 | Demontage senkr. Stichltgs.Lüftungskanal | Meter | 39.02 | 42.92
6000017030 | Herstellen Öffnung Lüftungskanal | Stück | 63.2 | 63.2
6000017029 | Montage Stichleitungs- Lüftungskanal | Stück | 103.86 | 103.86
6000017028 | Lüftungssteuerung Batterieraum | Stück | 1157.51 | 1157.51
6000017027 | Demontage Entsalzungsanlage | Stück | 227.52 | 227.52
6000017026 | Wiedereinbau Entsalzungsanlage | Stück | 436.08 | 436.08
6000017025 | Zul. Leitungsanpassungen Entsalzungsanl. | Meter | 28.35 | 28.35
6000017024 | Hensel Ml-Verteiler | Stück | 362.69 | 362.69
6000017023 | Phasenkontrollrelais Spannungsversorgu | Stück | 100.98 | 120.17
6000017022 | Hilfsschalter zur Signalisierung | Stück | 32.12 | 32.12
6000017021 | Klingeltrafos 12 V A | Stück | 40.02 | 40.02
6000017020 | Kabelschutzrohr Kabuflex- R flexibel, PE | Meter | 21.84 | 25.12
6000017019 | Verbindungsmuffe Mantelleitung, < 5*16mm² | Stück | 72.56 | 72.56
6000017018 | Rangierkanal | Meter | 61.1 | 61.1
6000017017 | Outdoorsäule Aussenzählerpl. ein Carrier | Stück | 2211.68 | 2211.68
6000017016 | Verstärkung Bereichsvert. Kollokation | Stück | 570.13 | 570.13
6000017015 | Halogenfreie Sicherheitsleitung E 30 | Meter | 7.92 | 7.92
6000017014 | Sicherheitsleuchte | Stück | 171.09 | 171.09
6000017013 | Zentrale 24-V Sicherheitsbeleuchtung | Stück | 2632.9 | 2632.9
6000017012 | Alusteckrohr M20 systemgeb. Verlegesyst. | Meter | 12.21 | 12.21
6000017011 | Bohrungen in Beton T=300mm, D=15-30mm | Stück | 33.84 | 33.84
6000017010 | Bohrungen in MW T=300mm, D=15-30mm | Stück | 46.79 | 46.79
6000017009 | Kernbohrung schließen Klinkerfassade | Stück | 260.7 | 299.81
6000017008 | Kernbohrung schließen Mauerwerksfassad | Stück | 208.56 | 239.84
6000017007 | Schließen MW-Öffnung 40x40cm | Stück | 198.13 | 227.85
6000017006 | Abgehangene GK Decke in F 90 | Quadratmeter | 124.43 | 143.09
6000017005 | Modulboxsystem CP 657 | Stück | 340.25 | 391.29
6000017004 | Eingangspodest Ortbeton/Betonfertigteil | Stück | 2678.1 | 2678.1
6000017003 | Eingangspodest Betonfertigt. vorgehängt | Stück | 2938.8 | 2938.8
6000017002 | Reißverschluss für Staubschutzwand | Stück | 61.72 | 70.98
6000016999 | Wanddurchbruch HLZ bis 15cm Dicke | Quadratmeter | 208.56 | 208.56
6000016998 | Wanddurchbruch HLZ bis 30cm Dicke | Quadratmeter | 341.28 | 341.28
6000016996 | Deckendurchbruch Beton bis 15cm Dicke | Quadratmeter | 1810.68 | 2082.28
6000016995 | Deckendurchbruch Beton bis 30cm Dicke | Quadratmeter | 2085.6 | 2085.6
6000016994 | Türausschnitt im Bodenbelag anpassen | Stück | 218.99 | 251.84
6000016993 | Demontage u. Entsorgung Feuerlöscher | Stück | 38.48 | 38.48
6000016992 | Brandschutzfüllmasse | Stück | 51.03 | 58.68
6000016991 | Einbruchhemmende Stahlplatte in GK-Wand | Quadratmeter | 69.62 | 69.62
6000016990 | Kernbohrung schließen mit Metallplatte | Stück | 170.57 | 204.68
6000016989 | Verschließen Kanalöffnungen | Stück | 48.66 | 48.66
6000016988 | Vordach Aussenzugang, Kunststoffdach | Stück | 1232.4 | 1232.4
6000016987 | Vordach Aussenzugang, Metalldach | Stück | 1661.28 | 1661.28
6000016986 | Brandschutzkoffer Verkleidu. Kabeltrasse | Quadratmeter | 138.74 | 159.55
6000016985 | Blechkanal 150/ 60mm | Meter | 61.6 | 67.76
6000016984 | Umrüstung Dreifallentür Gebäudesicherung | Stück | 625.68 | 625.68
6000016983 | Luftstrommessung Lüftungsanl. vor Umbau | Stück | 276.82 | 276.82
6000016982 | Luftstrommessung Lüftungsanl. nach Umbau | Stück | 276.82 | 276.82
6000016981 | Mobiliar abtransportieren und entsorgen | Stunden | 69.72 | 69.72
6000016980 | Inbetriebn. Klimasplitanl. anal. Schalt. | Stück | 1016.73 | 1016.73
6000016979 | Inbetriebn. Klimasplitanl. digi. Schalt. | Stück | 1016.73 | 1016.73
6000016978 | Analoger Steuerschaltschrank Split-Anl. | Stück | 2786.15 | 3176.21
6000016682 | Zulage zus. Kolloanfahrten (für je 60km) | Leistungseinheit | 1 | 1
6000016597 | Fahrtkostenpauschale Kollo (für je 60km) | Leistungseinheit | 1 | 1
6000016596 | Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten | Quadratmeter | 9.58 | 9.58
6000016594 | Wasserschutz für Kernbohrungen | Stück | 219.99 | 219.99
6000016593 | Gitterkabelrinne 40/6 cm | Meter | 86.32 | 86.32
6000016592 | Gitterkabelrinne 20/6 cm | Meter | 84 | 84
6000016590 | Gitterkabelrinne 10/6 cm | Meter | 79.17 | 79.17
6000016585 | Wandkonsole mit 2 Gummipufferelementen | Stück | 159.13 | 181.41
6000016053 | Bodensenke, Estrichfehlst. verschließen | Quadratmeter | 28.16 | 32.38
6000016052 | Staubschutzwand mit PE - Folie | Quadratmeter | 17.73 | 17.73
6000016050 | Energieanalyse für Leistungsreserve | Leistungseinheit | 951.12 | 965.54
6000016029 | Feuerlöscher, CO2, 5kg, 34 B | Stück | 244.58 | 281.27
6000016024 | Ramm- / Anfahrschutz, Standart | Stück | 529.57 | 529.57
6000016022 | Kabelleiter/Flächenrost Aluminium | Meter | 354.03 | 407.13
6000016021 | Umschalteinrichtung Netz- / NEA | Stück | 1547.08 | 1547.08
6000016020 | Umschaltarbeiten | Stück | 355.48 | 355.48
6000016019 | Mantelleitung NYM-J 5x35 mm² | Meter | 26.53 | 26.53
6000016013 | T-30-2 Tür, Rauchschutz, Gk | Stück | 2887.88 | 2887.88
6000016012 | T-30 Tür, Rauchschutz, Gk | Stück | 1294.15 | 1294.15
6000016011 | Expandierender Brandschutzschaum | Stück | 77.73 | 89.39
6000015725 | Netz/NEA-Umschalter in vorh.Verteilung | Stück | 2278.88 | 2278.88
6000015724 | Montage Carrierverteilung Outdoor,1 ASE | Leistungseinheit | 1276.96 | 1276.96
6000014335 | Kühllastberechnung, Entwärmungsberechu | Stück | 223.5 | 227.99
6000014333 | Datenleitung RLT | Meter | 7.9 | 9.01
6000014332 | Raumthermostat max. Temperaturmeldung | Stück | 145.28 | 165.62
6000014330 | Innenwand erstellen, Wd=< 24 cm HLZ/KLS | Kubikmeter | 385.64 | 385.64
6000014326 | Stundenlohn Helfer Lüftungsarbeiten | Stunden | 32.51 | 32.51
6000014325 | Stundenlohn Monteur Lüftungsarbeiten | Stunden | 39.81 | 52.72
6000014015 | Wannenanbauleuchte 2x58W mit Abdeckung | Stück | 93.25 | 107.24
6000013833 | Demont.u.Entsorgung von Leitungskanälen | Meter | 5.13 | 5.9
6000013831 | Demont.u. Entsorgung von Anbau- Leuchten | Stück | 38.95 | 44.79
6000013830 | Demon.u.Entsorg. Decken-Einbau-Leuchte | Stück | 38.95 | 44.79
6000013461 | Betonbordstein 10 x 30 DIN 483 liefern | Meter | 18.37 | 20.57
6000013460 | Betonbordstein 8 x 20 DIN 483 liefern | Meter | 14.03 | 15.71
6000013457 | Mineralgemisch 0/22 liefern | Tonne | 43.12 | 48.29
6000013451 | Brechsand 0/2 liefern | Tonne | 35.46 | 35.46
6000013371 | Pflasterklinker, hoch.verle. neu verleg | Quadratmeter | 66.31 | 66.31
6000013370 | Pflasterklinker, flach verl. neu verle. | Quadratmeter | 65.62 | 65.62
6000013367 | Betonplatten 40 x 40/60 x5 neu verlegen | Quadratmeter | 68.9 | 77.17
6000013315 | Betonpflaster Dicke 8-10 cm aufn/ ents. | Quadratmeter | 57.65 | 57.65
6000013313 | Betonpflaster Dicke 6 cm aufn/entsorgen | Quadratmeter | 46.67 | 46.67
6000012450 | Zusätzl.Er.Elektroakustik-/Fernmeldeltg | Leistungseinheit | 1 | 1
6000012432 | Türstopper | Stück | 31.8 | 31.8
6000011741 | Zusätzliche Baustelleneinrichtung | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010741 | Zusätzliche Stahlbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010740 | Zusätzliche Metallbauarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010719 | Zusätzliche NSP-Anlagen | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010713 | Zusätzliche Abbrucharbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010712 | Zusätzl. Schutz vorhandener Bausubstanz | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010711 | Zusätzl. Abfallbeseitigung/Entsorgung | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010710 | Zusätzliche Brandschutzarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010708 | Zusätzl. Reinigungs-/Versiegelungsarb. | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010705 | Zusätzliche Trockenbauarbeitenn | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010704 | Zusätzliche Bodenbelagsarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010702 | Zusätzliche Malerarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010697 | Zusätzliche Putz-/Stuckarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010694 | Zusätzliche Mauerarbeiten | Leistungseinheit | 1 | 1
6000010589 | Staubschutzwand gitterverstärkt | Quadratmeter | 17.87 | 17.87
6000010582 | Parkverbot vorhalten | Quadratmeter | 7.74 | 7.74
6000010581 | Parkverbot im Gefahrenbereich | Quadratmeter | 23.19 | 23.19
6000010580 | Gehwegabsperrung vorhalten | Quadratmeter | 12.64 | 12.64
6000010579 | Gehweg absperren | Quadratmeter | 40.93 | 40.93
6000010578 | Bauzaun, Stahlrahmen vorhalten | Wochen | 0.33 | 0.33
6000010577 | Bauzaun, Stahlrahmen liefern | Meter | 13.17 | 13.17
6000010576 | Chemie-Toilette | Tage. | 80.67 | 80.67
6000010575 | Aufenthaltscontainer oder -wagen | Stück | 539.77 | 539.77
6000010012 | Bewegungsmeldermodul,Fa.Siedle | Stück | 313.34 | 313.34
6000009690 | Elektro-Installationskanal 60x230mm | Meter | 33.01 | 37.96
6000009689 | Elektro-Installationskanal 60x190mm | Meter | 30.94 | 35.58
6000009688 | Elektro-Installationskanal 60x150mm | Meter | 27.5 | 31.63
6000009687 | Elektro-Installationskanal 60x110mm | Meter | 17.43 | 20.04
6000009686 | Elektro-Installationskanal 60x90mm | Meter | 16.6 | 19.09
6000009685 | Elektro-Installationskanal 60x60mm | Meter | 16.13 | 18.55
6000009684 | Elektro-Installationskanal 40x110mm | Meter | 13.76 | 13.76
6000009683 | Elektro-Installationskanal 40x90mm | Meter | 12.96 | 12.96
6000009682 | Elektro-Installationskanal 40x60mm | Meter | 11.31 | 13.01
6000009681 | Elektro-Installationskanal 40x40mm | Meter | 11.59 | 11.59
6000009680 | Elektro-Installationskanal 30x60mm | Meter | 8.94 | 8.94
6000009679 | Elektro-Installationskanal 30x30mm | Meter | 8.28 | 8.28
6000009678 | Elektro-Installationskanal 20x35mm | Meter | 7.46 | 7.46
6000009677 | Elektro-Installationskanal 15x15mm | Meter | 6.5 | 6.5
6000009575 | Inst-ltg. NYM-I 4x35mm²,m.Bügelschel. | Meter | 31.66 | 36.41
6000009574 | Inst-ltg. NYM-I 4x35mm²,Abstandschel. | Meter | 36.74 | 42.25
6000009572 | Inst-ltg. NYM-I 4x35 mm² in Rohr/Kanal | Meter | 26.53 | 26.53
6000009571 | Inst-ltg. NYM-I 5x25mm²,m.Bügelschel. | Meter | 26.26 | 30.2
6000009570 | Inst-ltg. NYM-I 5x25mm²,Abstandschel. | Meter | 25.29 | 29.08
6000009568 | Inst-ltg. NYM-I 5x25 mm² in Rohr/Kanal | Meter | 25.29 | 25.29
6000009566 | Inst-ltg. NYM-I 5x16mm²,Abstandschel. | Meter | 24.57 | 28.26
6000009564 | Inst-ltg. NYM-I 5x16 mm² in Rohr/Kanal | Meter | 18.32 | 18.32
6000009562 | Inst-ltg. NYM-I 5x10mm²,Abstandschel. | Meter | 17 | 19.55
6000009560 | Inst-ltg. NYM-I 5x10 mm² in Rohr/Kanal | Meter | 10.36 | 10.36
6000009559 | Inst-ltg. NYM-I 5x6,0mm²,m.Bügelschel. | Meter | 11.31 | 11.31
6000009558 | Inst-ltg. NYM-I 5x6,0mm²,Abstandschel. | Meter | 14.47 | 16.64
6000009555 | Inst-ltg. NYM-I 5x4,0mm²,m.Bügelschel. | Meter | 10.13 | 11.65
6000009554 | Inst-ltg. NYM-I 5x4,0mm²,Abstandschel. | Meter | 11.53 | 13.26
6000009551 | Inst-ltg. NYM-I 4x4,0mm²,m.Bügelschel. | Meter | 8.55 | 8.55
6000009550 | Inst-ltg. NYM-I 4x4mm²,Abstandschel. | Meter | 11.01 | 11.01
6000009548 | Inst-ltg. NYM-I 4x4 mm² in Rohr/Kanal | Meter | 5.7 | 5.7
6000009543 | Inst-ltg. NYM-I 3x2,5mm²,m.Bügelschel. | Meter | 5.59 | 5.59
6000009542 | Inst-ltg. NYM-I 3x2,5mm²,Abstandschel. | Meter | 8.44 | 9.71
6000009541 | Inst-ltg. NYM-I 3x2,5 mm²,abgeh.Decke | Meter | 9.52 | 10.95
6000009540 | Inst-ltg. NYM-I 3x2,5mm² in Rohr/Kanal | Meter | 3.25 | 3.25
6000009520 | Inst-ltg. NYM-I 3x1,5mm² in Rohr/Kanal | Meter | 2.11 | 2.11
6000008652 | Linoleum,3,2mm,marmor.,lief.u.verkleben | Quadratmeter | 144.55 | 144.55
6000008651 | Linoleum,2,5mm,marmor.,lief.u.verkleben | Quadratmeter | 151.78 | 151.78
6000008650 | Linoleum, 2mm, marmor., lief.u.verkleben | Quadratmeter | 151.78 | 151.78
6000008563 | Rollgerüst, h > 3,0m vorhalten/Woche | Wochen | 25.33 | 25.33
6000008562 | Rollgerüst, h >3,0m, min. bxl=0,75x2,0m | Stück | 257.85 | 296.53
6000008561 | Rollgerüst, h< 3,0m vorhalten/Woche | Wochen | 16.87 | 16.87
6000008560 | Rollgerüst, h< 3,0m, min. bxl=0,75x2,0m | Stück | 141.3 | 141.3
6000008544 | Öffnung ausmauern, HLZ, d< =36,5cm | Kubikmeter | 331.78 | 331.78
6000008543 | Öffnung ausmauern, HLZ, d< =24cm | Kubikmeter | 361.02 | 361.02
6000008542 | Öffnung ausmauern, HLZ, d< =11,5cm | Kubikmeter | 385.64 | 385.64
6000008541 | Öffnung herst., HLZ, d< =36,5 cm | Kubikmeter | 437.11 | 437.11
6000008540 | Öffnung herst., HLZ, d< =24 cm | Kubikmeter | 456.76 | 456.76
6000008539 | Öffnung herst., HLZ, d< =11,5 cm | Kubikmeter | 473.46 | 473.46
6000008036 | Sanierputz herstellen | Quadratmeter | 36.64 | 36.64
6000008035 | Spritzbewurf für Sanierputz | Quadratmeter | 5.44 | 5.44
6000007520 | Bewegungsmelder,230 V AC | Stück | 137.52 | 137.52
6000007264 | Demont./Entsorg. von Datendosen | Stück | 6.49 | 7.46
6000006544 | Demontage Kabel und Leitungen < =4mm² | Meter | 2.49 | 2.86
6000006543 | Demontage Kabel und Leitungen >4 < 25mm² | Meter | 2.64 | 3.04
6000005494 | Demontage Abflussleitg DN100 - DN150 AP | Meter | 14.64 | 14.64
6000005493 | Demontage Abflussleitg DN40 - DN70 AP | Meter | 11.2 | 11.2
6000005474 | Brandschutztür T90, U-Zarge, MW -330mm | Stück | 2022.79 | 2022.79
6000005473 | Brandschutztür T90, U-Zarge, MW -270mm | Stück | 1901.91 | 1901.91
6000005472 | Brandschutztür T90, U-Zarge, MW -205mm | Stück | 1726.92 | 1726.92
6000005471 | Brandschutztür T90, U-Zarge, MW -145mm | Stück | 1641.02 | 1641.02
6000005352 | Stahltürblatt, zweiflüg ausbauen/entsorg | Stück | 132.37 | 152.23
6000005351 | Stahltürblatt, einflügl ausbauen/entsorg | Stück | 86.39 | 99.35
6000005313 | Fußboden abdecken, Folie u Hartfaserpl | Quadratmeter | 13.3 | 15.3
6000005259 | Deckenputz abschlagen bis 0,25m² | Stück | 10.12 | 10.12
6000005252 | Putzabschlussschiene einbauen | Meter | 5.74 | 5.74
6000005251 | Putzbewehrung als Armierungsgewebe | Quadratmeter | 11.12 | 11.12
6000005250 | Haftbrücke f nicht saugenden Untergrund | Quadratmeter | 3.63 | 3.63
6000005249 | Haftbrücke f stark saugenden Untergrund | Quadratmeter | 3.83 | 3.83
6000005210 | Wanddurchbruch MW, d > 30-40, A > 1-4m² | Kubikmeter | 430.35 | 430.35
6000005187 | Fertigteil-Flachsturz, HLZ/KSL 17,5cm | Meter | 101.54 | 116.77
6000005186 | Fertigteil-Flachsturz, HLZ/KSL 11,5cm | Meter | 75.84 | 75.84
6000005160 | Wandputz abschlagen innen | Quadratmeter | 10.12 | 10.12
6000005148 | Mauerwerk abbrechen/entsorgen, 15-30cm | Quadratmeter | 127.39 | 127.39
6000005147 | Mauerwerk abbrechen/entsorgen, bis 15cm | Quadratmeter | 111 | 111
6000005137 | Wanddurchbruch MW, d > 15-30, A > 1-4m² | Kubikmeter | 430.35 | 430.35
6000005025 | Gebühren für d. Benutzg. d. Straßenraums | Wochen | 125.63 | 125.63
6000004865 | Mantelltg. NYM-J 3x4 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 4.25 | 4.25
6000004420 | Kernbohrung, MW, Durchmesser bis 500 mm | Meter | 702.33 | 702.33
6000004419 | Kernbohrung, MW, Durchmesser bis 450 mm | Meter | 702.33 | 702.33
6000004418 | Kernbohrung, MW, Durchmesser bis 400 mm | Meter | 702.33 | 702.33
6000004415 | Kernbohrung, MW, Durchmesser bis 350 mm | Meter | 690.36 | 690.36
6000004414 | Kernbohrung, MW, Durchmesser bis 300 mm | Meter | 637.82 | 733.49
6000004331 | Kunststoffstangenrohr FPKU PG 21 | Meter | 6.53 | 7.44
6000004330 | Kunststoffstangenrohr FPKU PG 16 | Meter | 6.16 | 6.16
6000004271 | Demontage Heizkörper | Stück | 151.27 | 169.42
6000004202 | Stahltür zweiflgl incl Zarge ausb/ents | Stück | 233.08 | 233.08
6000004178 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 85-110 mm | Meter | 545.53 | 545.53
6000003344 | Lüftungsgitter,Kanal Trox TRS-KA,525x125 | Stück | 48.03 | 48.03
6000003343 | Rechteckkanal | Quadratmeter | 65.81 | 65.81
6000003342 | Gitterkabelrinne 40 cm | Meter | 84.78 | 84.78
6000003340 | Baufeld Systembaust. Kabeleinführung | Stück | 2013.67 | 2013.67
6000003324 | Kabelkanal 160x100 grau/weiss | Meter | 31.05 | 31.05
6000003203 | Sockelleisten aus Holz ausbauen | Meter | 2.95 | 2.95
6000002674 | Kabelkanal 60x60 grau/weiss | Meter | 16.25 | 18.69
6000002672 | Kabelkanal 40x40 grau/weiss | Meter | 11.59 | 11.59
6000002621 | Mantelltg. NYM-J 5x16 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 17.91 | 17.91
6000002620 | Mantelltg. NYM-J 5x10 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 8.26 | 8.26
6000002612 | Stundensatz bauleitender Polier | Stunde | 40.67 | 46.36
6000002600 | Stundensatz Hilfskraft | Stunde | 30.95 | 30.95
6000002599 | Mantelltg. NYM-J 5x6 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 7.24 | 7.24
6000002590 | Stundensatz Auszubildender | Stunde | 25.21 | 25.21
6000002478 | Armaflex Wärmedämmung 15mm | Meter | 21.63 | 21.63
6000002228 | T-30 Tür, Holzblatt, 1,00 x 2,00 m einb. | Stück | 1385.01 | 1385.01
6000002147 | Deckendurchbruch 401-1600 cm², d = 20 cm | Stück | 668.35 | 668.35
6000002146 | Deckendurchbruch < 400 cm², d = 20 cm | Stück | 334.18 | 334.18
6000001831 | Obentürschließer, hydraulisch | Stück | 260.51 | 260.51
6000001829 | Schloß mit Panikfunktion | Stück | 223.4 | 256.91
6000001753 | Sockelleiste, PVC-weich | Meter | 11.5 | 12.65
6000001751 | Kernsockell.,PVC-hart, 60mm, einf. | Meter | 12.29 | 13.52
6000001750 | Furniersockelleiste, 21x42mm | Meter | 16.99 | 16.99
6000001749 | Holzsockelleiste Ramin, 58x12,5mm | Meter | 17.2 | 17.2
6000001703 | Wand-/DeckFlä. Untergrund reinigen | Quadratmeter | 4.5 | 4.95
6000001642 | Nachputzarbeiten | Quadratmeter | 22.78 | 26.2
6000001640 | Innenputz auf Wänden | Quadratmeter | 18.77 | 18.77
6000001639 | Putzeckleiste, verzinkt, Wand | Meter | 7.05 | 7.05
6000001638 | Putztrg.,verz. Flachrippenstreckmetall | Quadratmeter | 9.16 | 9.16
6000001622 | Durchbruch bohren, HLz | Stück | 238.49 | 262.34
6000001574 | Schutzabdeckung Bodenflächen, Spanplatt. | Quadratmeter | 13.3 | 15.3
6000001572 | Abbruchmaterial, nicht schadstoffbel. | Tonne | 275.65 | 317
6000001570 | Schuttcontainer < 10m³ | Stück | 112.13 | 151.38
6000001335 | Trassenwarnband auslegen | Meter | 1.56 | 1.56
6000001112 | Bewegungsmelder,F-sys,8m Reich,hk-förm | Stück | 401.75 | 401.75
6000000579 | Demont./Entsorg. Rohrl. Cu bis DN15 | Meter | 10.69 | 11.97
6000000574 | Demont./Entsorg. Rohrl. Stahl DN20-25 V1 | Meter | 12.86 | 14.4
6000000573 | Demont./Entsorg. Rohrl. Stahl DN 32-50 | Meter | 13.4 | 15.01
6000000461 | Sockelfliesen inkl. Verfugung | Meter | 33.8 | 33.8
6000000338 | Anböschen Tief-/Hochbord | Kubikmeter | 131.5 | 147.28
6000000336 | Hochbord 10/30/100cm | Meter | 42.49 | 47.59
6000000333 | Lehmfreier Füllsand | Kubikmeter | 28.59 | 32.02
6000000332 | Auskofferung, Tiefe < 25cm | Kubikmeter | 173.27 | 194.06
6000000302 | Profilzylinder aufnehmen | Stück | 106.75 | 123.83
6000000299 | DC Regler Powertronic C 3749, 6HE | Stück | 2694.04 | 2694.04
6000000298 | Anschluß an vorh. Energieversorgung | Meter | 39.62 | 39.62
6000000297 | Leergehäuse IP 54 mit Montageplatte | Meter | 237.02 | 237.02
6000000296 | Erdkabel NYY-O 1x50 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 15.18 | 15.18
6000000295 | Erdkabel NYY-O 1x35 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 11.95 | 13.74
6000000294 | Axial-Wandeinbauventilator | Stück | 687.59 | 687.59
6000000291 | Profilstahlkonstrukt.,Stü-/Häng-/Tragk. | Kilogramm | 11.34 | 12.47
6000000290 | Elekt. Klappendrehantrieb | Stück | 377.02 | 377.02
6000000289 | Stabtemperaturfühler | Stück | 121.56 | 121.56
6000000288 | Kältedämmung DIN 4140 Teil 2 | Quadratmeter | 47.65 | 47.65
6000000287 | Lüftungsgitter 525x75 | Stück | 69.24 | 69.24
6000000286 | Lüftungsgitter, Rohr, RA / 525 x 125 | Stück | 65.19 | 65.19
6000000285 | Lüftungsgitter 525x75 | Stück | 54.81 | 54.81
6000000284 | Wetterschutzgitter 990 x 1185 mm | Stück | 271.3 | 271.3
6000000283 | Wetterschutzgitter 1000 x 1170 mm | Stück | 463.24 | 463.24
6000000282 | Wetterschutzgitter 800 x 840 mm | Stück | 307.84 | 307.84
6000000281 | Brandschutzklappe 565 x 711 x 500 mm | Stück | 602.34 | 602.34
6000000280 | Brandschutzklappe 565 x 578 x 500 mm | Stück | 477.65 | 477.65
6000000279 | Brandschutzklappe 565 x 318 x 500 mm | Stück | 360.66 | 360.66
6000000278 | Zulage Formstück 400 mm | Stück | 114.57 | 114.57
6000000277 | Zulage Formstück 315 mm | Stück | 106.56 | 106.56
6000000276 | Zulage Formstück 250 mm | Stück | 79.08 | 79.08
6000000275 | Zulage Formstück 224 mm | Stück | 68.97 | 68.97
6000000274 | Zulage Formstück 200 mm | Stück | 57.01 | 57.01
6000000273 | Zulage Formstück 180 mm | Stück | 50.58 | 50.58
6000000272 | Zulage Formstück 160 mm | Stück | 45.98 | 45.98
6000000271 | Zulage Formstück 125 mm | Stück | 36.78 | 36.78
6000000270 | Zulage Formstück 100 mm | Stück | 34.02 | 34.02
6000000269 | Rundrohr 400 mm | Meter | 70.7 | 70.7
6000000268 | Rundrohr 315 mm | Meter | 60.78 | 60.78
6000000267 | Rundrohr 250 mm | Meter | 53.04 | 53.04
6000000266 | Rundrohr 224 mm | Meter | 50.09 | 50.09
6000000265 | Rundrohr 200 mm | Meter | 43.89 | 43.89
6000000264 | Rundrohr 160 mm | Meter | 36.78 | 36.78
6000000263 | Rundrohr 125 mm | Meter | 33.92 | 33.92
6000000262 | Rundrohr 100 mm | Meter | 31.8 | 31.8
6000000261 | Wanddurchführ. Lüftungsleit.,500x500mm | Stück | 202.84 | 202.84
6000000260 | Formteile, für die Lüftungsleitungen | Quadratmeter | 78.34 | 94.01
6000000259 | Brandschutzverkleidung | Quadratmeter | 136.76 | 157.27
6000000258 | Formstück | Quadratmeter | 71.71 | 71.71
6000000256 | Zusatzplatine | Stück | 207.46 | 236.5
6000000255 | Käfigverkleidung | Stück | 462.65 | 462.65
6000000253 | Tauwasserpumpe | Stück | 265.21 | 265.21
6000000251 | Tauwasserleitung | Meter | 24.85 | 28.33
6000000246 | Bauschutt, gemischt entsorgen | Kubikmeter | 203.28 | 233.77
6000000242 | Stundensatz gehob. Baufacharbeiter | Stunde | 47.26 | 54.83
6000000240 | Stundensatz Ingenieur | Stunde | 40.67 | 47.99
6000000239 | Temperaturregler dem.,ers. Behördenmod. | Stück | 58.94 | 58.94
6000000238 | Heizungsrohre mit Armaflex Isolierung | Meter | 11.69 | 11.69
6000000237 | Universallichtleiste 36 Watt | Stück | 113.45 | 113.45
6000000236 | Feuchtraumsteckdosen mit Schalter | Stück | 83.42 | 95.93
6000000235 | Feuchtraumsteckdosen | Stück | 62.95 | 72.39
6000000234 | PVC-Stangenrohr, 29 mm | Meter | 7.36 | 8.46
6000000232 | IC Feldverteiler | Stück | 1015.92 | 1015.92
6000000231 | Zählertafel Einbausatz, bauseits gel. | Stück | 578.37 | 578.37
6000000230 | Zählertafel Einbausatz | Stück | 777.27 | 777.27
6000000229 | Sicherungselement Neozid 3*63A E 18 | Stück | 371.3 | 371.3
6000000228 | Vor-/EtagVert. baus.gel.,Pot-Schie.< 6TN | Stück | 658.82 | 658.82
6000000227 | Vor-/Etagenverteilung,Poti.-Schie. < 6TN | Stück | 1238.61 | 1300.54
6000000226 | Vor-/EtagVert. baus.gel.,Pot-Schie.< 10 | Stück | 980.24 | 980.24
6000000225 | Vor-/Etagenverteilung,Poti.-Schie. < 10T | Stück | 1844.18 | 1936.39
6000000224 | PVC-Aderltg. H07V-R 16mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 5.75 | 6.61
6000000223 | Ripp.heizkörp. anl.,abw.,gru.,hitzb.Lac | Quadratmeter | 24.85 | 24.85
6000000222 | Stahltübl. 2-flü.,Hochglal.,< 1,51x2,135 | Stück | 193.03 | 212.33
6000000221 | Stahltübl.1-flü.,Hochglal.,< 1,135x2,135m | Stück | 151.79 | 166.97
6000000219 | Beschilderungen | Stück | 45.98 | 52.88
6000000218 | Fußbodenfläche markieren | Meter | 4.58 | 5.27
6000000217 | Treppenanlage, 3 Steigungen | Stück | 425.52 | 425.52
6000000216 | Auswechselung UK Doppelboden | Meter | 82.48 | 82.48
6000000215 | Lüftungsplatten Doppelboden | Stück | 127.99 | 127.99
6000000214 | Doppelboden aufn.,beids. anarb. GK-Wand | Meter | 119.54 | 119.54
6000000213 | Doppelboden F30 | Quadratmeter | 147.13 | 147.13
6000000210 | Zulage Linoleumbel. < 20m2 | Quadratmeter | 6.3 | 6.3
6000000209 | Linoleumbelag erneuern | Quadratmeter | 68.57 | 68.57
6000000208 | Öffnung in GK-Wänden herst. | Stück | 98.49 | 113.26
6000000207 | Verkleidung,zwei-/dreis.,< 100cm Abwickl | Meter | 72.92 | 83.86
6000000206 | Schachtwand F90 A m Metallständer | Quadratmeter | 87.85 | 101.03
6000000205 | T-30-2 Türelement GK-Trennwand | Stück | 2609.5 | 2609.5
6000000204 | T-30 Türelement GK-Trennwand | Stück | 1156.53 | 1156.53
6000000203 | GK-Wand CW 75/125, F90, MF d=40mm | Quadratmeter | 87.85 | 87.85
6000000202 | MW-Öffnung < 1,5/2,1m schließen | Stück | 448.65 | 515.95
6000000199 | Brattbergrahmen RGP | Stück | 3497.24 | 3497.24
6000000198 | Drahtgitterkonstruktion f. Schottungen | Stück | 120.03 | 138.03
6000000197 | Intumeszierende Masse CP611 A | Stück | 26 | 29.9
6000000195 | Durchführung < 200mm,mit CP-656 | Stück | 153.16 | 176.13
6000000193 | Staubschutzwand Hartf.,Holz-UK,Tür | Quadratmeter | 34.18 | 34.18
6000000192 | Fußbodenschutz, PE-Folie 0,2mm | Quadratmeter | 5.67 | 6.52
6000000156 | Vergrößerung Wanddurchbrüche | Leistungseinheit | 0.12 | 0.14
5001005040 | Sicherheitsleuchte am Bauzaun | Stück | 16.57 | 16.57
1336097040 | Stundensatz Helfer, Bodenbelagsarbeiten | Stunde | 32.78 | 32.78
1336097030 | Stundensatz Fachwerker, Bodenbelagsarb | Stunde | 45.67 | 48.18
1336097020 | Stundensatz Vorarbeiter, Bodenbelagsarb. | Stunde | 39.29 | 41.45
1336097010 | Stundensatz Meister, Bodenbelagsarbeiten | Stunde | 40.67 | 40.67
1324035020 | Sockelfliesen ausbessern | Meter | 36.64 | 36.64
1323111090 | Wandputz, durchfeuchtet, abschlagen | Quadratmeter | 10.12 | 10.12
1313175120 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm | Meter | 854 | 854
1313175090 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 280-300 mm | Meter | 854 | 982.1
1313175080 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 230-250 mm | Meter | 791.74 | 791.74
1313175070 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm | Meter | 791.74 | 910.5
1313175060 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 170-180 mm | Meter | 593.12 | 593.12
1313175050 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 140-160 mm | Meter | 603.47 | 603.47
1313175040 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 115-130 mm | Meter | 603.47 | 693.99
1313175020 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 55-80 mm | Meter | 266.96 | 307
1313175010 | Kernbohrung, Stb, Durchmesser 10-50 mm | Meter | 232.06 | 266.87
1313125020 | Wand-/Deckenschlitze, Beton, 10/5 cm | Meter | 63.89 | 63.89
1313125010 | Wandschlitze, Beton, 10/10 cm | Meter | 56.81 | 56.81
1300007010 | Baum schützen, D bis 40 cm | Stück | 117.5 | 117.5
1053197020 | Stundensatz Elektrohelfer, LG 3 | Stunde | 28.96 | 28.96
1053197015 | Stundensatz Monteur (Elektro), LG 6 | Stunde | 47.81 | 51.64
1053197010 | Stundensatz Obermonteur (Elektro), LG 7 | Stunde | 51.27 | 55.37
1053197005 | Stundensatz Meister (Elektro), LG 8 | Stunde | 51.88 | 51.88
1053153035 | Bewegungsmelder, 3500 W, IP 54 | Stück | 170.39 | 170.39
1053130024 | Mantelltg. NYM-J 3x2,5 mm²/Ro/Ka/Pri/Wan | Meter | 3.25 | 3.25
1046097015 | Stundensatz Helfer,Betriebseinrichtung | Stunde | 32.59 | 32.59
1046097010 | Stundensatz Monteur,Betriebseinrichtung | Stunde | 48.37 | 52.72
1046097005 | Stundensatz Obermonteur,Betriebseinric | Stunde | 51.88 | 56.55
1034097040 | Stundensatz Helfer, Malerarbeiten | Stunde | 31.04 | 31.04
1034097030 | Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten | Stunde | 45.67 | 48.18
1034097020 | Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten | Stunde | 39.29 | 41.45
1034097010 | Stundensatz Meister, Malerarbeiten | Stunde | 40.67 | 40.67
1031197040 | Stundensatz Helfer, Schlosserarb. | Stunde | 32.59 | 32.59
1031197030 | Stundensatz Facharbeiter, Schlosserarb. | Stunde | 48.37 | 52.48
1031197020 | Stundensatz Vorarbeiter, Schlosserarb. | Stunde | 42.55 | 46.17
1031197010 | Stundensatz Meister, Schlosserarbeiten | Stunde | 42.7 | 42.7
1024025740 | Sockel, Feinsteinzeug, h=12,5 cm | Meter | 38.2 | 38.2
1024025420 | Sockel, Spaltplatten, Dickbett | Meter | 38.2 | 38.2
1013023220 | Deckenaussparungen schließen,0,05-0,25 | Stück | 103.14 | 103.14
1013023210 | Deckenaussparungen schließen,bis 0,05m2 | Stück | 74.56 | 85.74
1003002020 | Baumschutzvorrichtung abbauen | Meter | 6.39 | 6.39
1003002010 | Baumschutzvorrichtung mit Brettern | Meter | 29.17 | 29.17
3100085087 | Elektron.Drehstromzähler, beigestellt | Stück | 64.5 | 64.5
3100085086 | Digit. Industriezähler, beigestellt, | Stück | 64.5 | 64.5
3100085085 | Elektron.Drehstromzähler,Wandmontage | Stück | 176 | 176
6000018062 | FI-Schalter 25 A 1polig + N | Stück | 57.99 | 57.99
6000016028 | Carrier-UV mit Zählerbestückung, klein | Stück | 846.36 | 846.36
6000016027 | Carrier-UV mit Zählerbestückung, groß | Stück | 805.52 | 805.52
6000037767 | Beschriftung der Klimaanlage | Stück | 80.39 | 80.39
6000025472 | Bohrungen Mauerwerk od. Beton (20-40mm) | cm | 31.32 | 31.32
6000018066 | Leitungsschutzsch 1polig C 10 bis 20 A | Stück | 23.32 | 23.32
6000018067 | Leitungsschutzsch 3polig C 10 bis 20 A | Stück | 74.26 | 74.26
6000024668 | Baunebenkosten freies LV | Leistungseinheit | 1 | 1
6000034926 | Baunebenkosten freies LV DIN 7300 | Leistungseinheit | 1 | 1