## Übersicht
Definitionen der einzelnen Parameter von RP1 bis RP3
In den folgenden Tabellenblätter sind die Definitionen der einzelnen Parameter pro Regulierungsperiode aufgeführt. Dabei sind auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgeführt.
Ist ein Parameter in der nächsten RP nicht mehr Teil des Modells, wird zur Bestimmung die Definition der vorangegangenen RP genutzt.
In den einzelnen Tabellenblättern sind unter der Definition und Beschreibung Anmerkungen mit Änderungen und die Berechnung des jeweiligen Parameters aufgeführt.
Parameterbezeichnung laut Gutachten | Variablenname
Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 1. Regulierungsperiode (EVS1)
Genehmigter Aufwandsparameter | x_Totex
Standardisierter Aufwandsparameter | x_Stotex
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS | y1_Peak_corr_hsms
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS | y1_Peak_corr_msns
Korrigierte Stromkreislänge in der Netzebene HS – Kabel | y1_Cables_cir_corr_hs
Korrigierte Stromkreislänge in der Netzebene HS – Freileitungen | y1_Lines_cir_corr_hs
Stromkreislänge in der MS Ebene - Kabel | y1_Cables_cir_ms
Stromkreislänge in der MS Ebene - Freileitungen | y1_Lines_cir_ms
Stromkreislänge in der Netzebene - NS | y1_NL_ns
Versorgte Fläche NS | y1_Area_supplied_ns
Anzahl Anschlusspunkte HS, MS und NS | y1_Conn
Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) | y1_DR_tot
Anzahl der Umspannstationen (alle Netz und Umspannstationen) | y1_Sub_tot
Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 2. Regulierungsperiode (EVS2)
Genehmigter Aufwandsparameter | x_Totex
Standardisierter Aufwandsparameter | x_Stotex
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS | y2_Peak_corr_hsms
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS | y2_Peak_corr_msns
Stromkreislänge Kabel HS | y2_Cables_cir_hs
Stromkreislänge Freileitungen HS | y2_Lines_cir_hs
Stromkreislänge in der MS Ebene - Kabel | y2_Cables_cir_ms
Stromkreislänge in der MS Ebene - Freileitungen | y2_Lines_cir_ms
Stromkreislänge in der Netzebene - NS | y2_NL_ns
Versorgte Fläche NS | y2_Area_supplied_ns
Anzahl Anschlusspunkte HS, MS und NS | y2_Conn
Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) | y2_DR_tot
Anzahl Zählpunkte - Summe | y2_Meters_sum
Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 3. Regulierungsperiode (EVS3)
Genehmigter Aufwandsparameter | x_Totex
Standardisierter Aufwandsparameter | x_Stotex
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen HS/MS | y3_Peak_hsms
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen MS/NS | y3_Peak_msns
Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel) HS | y3_Cables_cir_hs
Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen) HS | y3_Lines_cir_hs
Stromkreislänge (Kabel und Freileitungen) MS | y3_NL_ms
Stromkreislänge (mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuchtungskabel und -freileitungen) NS | y3_NL_ns
Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 1-4) | y3_DR_NE14
Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 5-7, dezentral Variante 1) | y3_DR_NE57
Anzahl der Zählpunkte im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, mit Leerstand) | y3_Meters_sum
Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 4. Regulierungsperiode (EVS4)
Genehmigter Aufwandsparameter | x_Totex
Standardisierter Aufwandsparameter | x_Stotex

## Konzessionsgebiet
zArea.geografic.ns
| RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Konzessionsgebiet NS | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, nur NS |  | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, NS |  | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, NS
Definition der Beschreibung | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, nur NS | Summe aller Flächen, für die der Netzabetreiber zur Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen (§ 48 EnWG), in der Regel auf der Grundlage eines Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben nach Konzessionsabgabenverordnung entrichtet. | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, NS | Summe aller Flächen, für die der Netzbetreiber aufgrund des eingeräumten Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen (§ 46 Abs. 2 EnWG), in der Regel auf der Grundlage eines Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben gemäß der Konzessionsabgabenverordnung entrichtet. Gemeindefreie Gebiete (abgerenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. | Konzessionsgebiet der versorgten Gemeinden und Gemeindeteile, NS | Summe aller Flächen, für die der Netzbetreiber aufgrund des eingeräumten Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen (Vertrag gemäß § 46 Abs. 2 EnWG), in der Regel auf der Grundlage eines Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben gemäß der Konzessionsabgabenverordnung entrichtet. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen.
Anmerkungen:
Berechnung des Wertes des Parameters: Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz

## Anschlusspunkte
y_Conn
| RP 1 |  | RP2 |  | RP3 | RP4
Anzahl AP HS | AP an LV + AP von nachgelagerten fremden Weiterverteilern + AP von nachgelagerten eigenen NuU + AP von gleichen fremden NuU + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen |  | AP an LV + AP von nachgelagerten fremden NuU + AP von nachgelagerten eigenen NuU + AP von fremden NuU auf gleicher Netz-/Umspannebene + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen HS |  | Anschlusspunkte sind nicht mehr Teil des Modells.
Anzahl AP MS | AP an LV + AP von nachgelagerten fremden Weiterverteilern + AP von nachgelagerten eigenen NuU + AP von gleichen fremden NuU + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen |  | AP an LV + AP von nachgelagerten fremden NuU + AP von nachgelagerten eigenen NuU + AP von fremden NuU auf gleicher Netz-/Umspannebene + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen HS
Anzahl AP NS | AP an LV + AP von gleichen fremden NuU + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen - EP von EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind |  | AP an LV + AP von fremden NuU auf gleicher Netz-/Umspannebene + AP Straßenbeleuchtung + EP von dezentralen Erzeugungsanlagen - EP von EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind
Summe der AP über alle Netzebenen | Anzahl AP HS + Anzahl AP MS + Anzahl AP NS |  | Anzahl AP HS + Anzahl AP MS + Anzahl AP NS
Definition der Beschreibung | Anzahl Anschlusspunkte von Letztverbrauchern, getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher und Objekt- und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Umspannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausanschlüsse. yConnections.cus.hs, yConnections.cus.hs_ms, yConnections.cus.ms, yConnections.cus.ms_ns, yConnections.cus.ns | Anzahl Anschlusspunkte von Letztverbrauchern getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sind Punkte, an denen eine Übergabe von Elektrizität an Letztverbraucher und geschlossene Verteilernetze stattfindet. Diese umfassen auch die Übergabe an kundeneigene Stationen und Umspannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausanschlüsse. Ist ein Letztverbraucher über ein singulär genutztes Betriebsmittel nach § 19 Abs. 3 StromNEV an die jeweils vorgelagerte Netz- oder Umspannebene direkt angeschlossen, so ist der Anschlusspunkt der jeweils entsprechenden vorgelagerten Netz- oder Umspannebene zuzuordnen.
| Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Weiterverteilern getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS | Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz- oder Umspannebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der Weiterverteiler. yConnections.other.dso.lower.hs, yConnections.other.dso.lower.hs_ms, yConnections.other.dso.lower.ms, yConnections.other.dso.lower.ms_ns | Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS | Anschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde, jeweils direkt nachgelagerte Netz- und Umspannebenen stattfindet. Hier ist die Station zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die nachgelagerte fremde Netz- und Umspannebene angeschlossen werden muss. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn beispielsweise in einer Station eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt. Dann ist jeweils ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen.
| Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netzen und Umspannebenen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS | Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte, Netz- oder Umspannebenen stattfindet. yConnections.own.lower.hs, yConnections.own.lower.hs_ms, yConnections.own.lower.ms, yConnections.own.lower.ms_ns | Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS | Anschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene jeweils direkt nachgelagerte Netz- und Umspannebenen stattfindet. Hier ist die Station zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die eigene Netz- und Umspannebene angeschlossen werden muss. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn beispielsweise in einer Station eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt. Dann ist jeweils ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen.
| Anzahl Anschlusspunkte von gleichen fremden Netz- und Umspannebenen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Netzanschlusspunkte, die an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder Umspannebenen stattfindet. yConnections.other.dso.same.hs, yConnections.other.dso.same.hs_ms, yConnections.other.dso.same.ms, yConnections.other.dso.same.ms_ns, yConnections.other.dso.same.ns | Anzahl Anschlusspunkte von fremden Netz- und Umspannebenen auf gleicher Netz- und Umspannebene, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Anschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eine direkt mit der eigenen Netz- oder Umspannebene verbundene gleiche Netz- oder Umspannebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet.
| Summe der AP über alle Netzebenen | yConnections.cus.hs + yConnections.other.dso.lower.hs + yConnections.own.lower.hs + yConnections.other.dso.same.hs + yInjection.points.hs + yConnections.cus.ms + yConnections.other.dso.lower.ms + yConnections.own.lower.ms + yConnections.other.dso.same.ms + yInjection.points.ms + yConnections.cus.ns + yConnections.other.dso.same.ns + yInjection.points.ns - yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well | Anzahl Anschlusspunkte von Straßenbeleuchtungen, MS/NS, NS | Die Straßenbeleuchtung dient der Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiflächen. Der Anschluss der Straßenbeleuchtung an das Elektrizitätsverteilernetz kann auf unterschiedlichen Wegen realisiert werden: Der Anschluss kann über ein zu diesem Zweck verlegtes Beleuchtungskabel bzw. Beleuchtungsfreileitung, das über einen Schaltkasten mit dem allgemeinen Elektrizitätsverteilernetz verbunden ist, erfolgen. Ein Schaltkasten stellt dabei die Versorgung von mehreren "Beleuchtungseinheiten" sicher und ist als ein Anschlusspunkt zu zählen. Eine Beleuchtungseinheit kann in der Niederspannung auch direkt an das Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sein. Hierbei wird jede Beleuchtungseinheit in der Niederspannung als ein Anschlusspunkt gezählt. Ein Straßenbeleuchtungskabel bzw. eine Beleuchtungsfreileitung kann ebenfalls direkt an eine Umspannstation MS/NS angeschlossen sein. Dieser Abgang aus der Umspannstation MS/NS ist als Anschlusspunkt MS/NS zu zählen.
|  |  | Summe der AP über alle Netzebenen | yConnections.cus.hs + yConnections.other.dso.lower.hs + yConnections.own.lower.hs + yConnections.other.dso.same.hs + yInjection.points.hs + yConnections.cus.ms + yConnections.other.dso.lower.ms + yConnections.own.lower.ms + yConnections.other.dso.same.ms + yInjection.points.ms + yConnections.cus.ns + yConnections.other.dso.same.ns + yConnections.lighting.ns + yInjection.points.ns - yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well
Anmerkungen: RP1 ohne Straßenbeleuchtung, RP2 mit Straßenbeleuchtung.
Berechnung des Wertes des Parameters: Berechnung mit Hilfe obiger Formel

## Versorgte Fläche
y_Area_supplied_ns
| RP 1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Versorgte Fläche NS | Angabe der versorgten Fläche, nur NS |  | Angabe der versorgten Fläche, nur NS |  | Angabe der versorgten Fläche, nur NS
Definition der Beschreibung | Angabe der versorgten Fläche, nur NS | Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen (nur bebaute Fläche)“; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. | Angabe der versorgten Fläche, nur NS | Die versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der die amtlichen Statistik zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen (nur bebaute Fläche)“; Flächenschlüssel 100/200 gemäß Destatis-Definition) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530 gemäß Destatis-Definition) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Gemeindefreie Gebiete (abgerenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. | Angabe der versorgten Fläche, nur NS | Die versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird. Als versorgte Fläche wird insoweit die Summe der folgenden Nutzungsartengruppen gemäß dem Katalog der tatsächlichen Nutzungsarten im Liegenschaftskataster und ihrer Begriffsbestimmungen (Nutzungsartenkatalog) verstanden: Versorgte Fläche (= 11000 + 12000 + 16000 + 17000 + 18000 -18400 + 21000 + 22000 + 23000); Fläche 11000 Wohnbaufläche Fläche 12000 Industrie- und Gewerbefläche Fläche 16000 Fläche gemischter Nutzung Fläche 17000 Fläche besonderer funktionaler Prägung Fläche 18000 Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche Fläche 18400 Grünanlage Fläche 21000 Straßenverkehr Fläche 22000 Weg Fläche 23000 Platz Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen.
[5 empty] | Für einen Vergleich der Versorgten Fläche von RP2 und RP3 gilt: | Versorgte Fläche (= 11000 + 12000 + 16000 + 17000 + 21000 + 22000 + 23000); Fläche 11000 Wohnbaufläche Fläche 12000 Industrie- und Gewerbefläche Fläche 16000 Fläche gemischter Nutzung Fläche 17000 Fläche besonderer funktionaler Prägung Fläche 21000 Straßenverkehr Fläche 22000 Weg Fläche 23000 Platz
Anmerkungen: RP1, RP2 gleiche Definition, RP3 weicht ab. RP1 und RP2 ohne Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und Grünanlage bei einem Vergleich mit RP2.
Berechnung des Wertes des Parameters: RP1 und RP2 Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz, RP3 Berechnung ohne Sport-, Freiziet- und Erholungsfläche und Grünanlage.

## Jahreshöchstlast
y_Peak_corr_hsms/msns
y_Peak_hsms/msns | RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS_MS, MS_NS | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS |  | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS |  | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast HS_MS | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand MS |  | zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene HS/MS korrigiert um Leerstand MS
Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast MS_NS | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand NS |  | zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene MS/NS korrigiert um Leerstand NS
Definition der Beschreibung | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus einer Netz- oder Umspannebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze, Weiterverteiler und - die Niederspannungsebene ausgenommen - an die nachgelagerte Netz- und Umspannebene. Die Zeitgleichheit ist bezogen auf die jeweilige Netz- und Umspannebene, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netz- oder Umspannebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung in Niederspannung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netz- und.Umspannebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in höheren Netz- und Umspannebenen als Niederspannung, bei deren Belieferung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen. | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Höchste zeitgleiche Summe aller Entnahmen (ohne Netzverluste) aus einer Netz- oder Umspannebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher, geschlossene Verteilernetze, Weiterverteiler und an die nachgelagerte Netz- und Umspannebene. Die Zeitgleichheit ist bezogen auf die jeweilige Netz- und Umspannebene, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netz- oder Umspannebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung in Niederspannung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netz- und Umspannebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in höheren Netz- und Umspannebenen als Niederspannung, bei deren Belieferung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen. | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Höchste zeitgleiche Summe aller Entnahmen (ohne Netzverluste) aus einer Netz- oder Umspannebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher, geschlossene Verteilernetze, Weiterverteiler und an die nachgelagerte Netz- und Umspannebene. Die Zeitgleichheit ist bezogen auf die jeweilige Netz- und Umspannebene, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netz- oder Umspannebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung im Niederspannungsnetz gemäß § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netz- und Umspannebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in Netz- und Umspannebenen oberhalb der Niederspannung, bei deren Belieferung gemäß § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen.
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand MS | yPeakload.hs_ms / (1 - (yShare.unoccupied.meters.ms/100)) | Zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene HS/MS korrigiert um Leerstand MS | zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene HS/MS yPeakload.hs_ms / (1-(prozentualer Anteil der Zählpunkte mit Leerstand MS/100))
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand NS | yPeakload.ms_ns / (1 - (yShare.unoccupied.meters.ns/100)) | Zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene MS/NS korrigiert um Leerstand NS | zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene MS/NS yPeakload.ms_ns / (1-(prozentualer Anteil der Zählpunkte mit Leerstand NS/100))
Anmerkungen: In RP1 und RP2 wird die Jahreshöchstlast um den Leerstand korrigiert, in RP3 nicht mehr. Bei einem Vergleich von RP2 mit RP3 muss auch der Parameter von RP3 um den Leerstand korrigiert werden.
Berechnung des Wertes des Parameters: RP1 und RP2 Berechnung mit Hilfe obiger Formeln, RP3 Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz

## Netzlänge
y_NL_ns/ms
| RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
gesamte Netzlänge NS | Netzlänge NS = Stromkreislänge Freileitungen NS (yLines.circuit.ns) + Stromkreislänge Kabel NS (yCables.circuit.ns) |  | Netzlänge NS = Stromkreislänge Freileitungen NS (yLines.circuit.ns) + Stromkreislänge Kabel NS (yCables.circuit.ns) |  | Stromkreislänge NS (mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuchtungskabel und -freileitungen) (yNet.length.all.ns)
gesamte Netzlänge MS |  |  |  |  | Stromkreislänge MS (Kabel und Freileitungen) (yNet.length.ms)
Definition der Beschreibung | Netzlänge NS | Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS“ ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Kabel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitungen. Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS („yCable.circuit.ns“) und die Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS („yLines.circuit.ns“) addiert. Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „yNet.length.ns“ bezeichnet. | Netzlänge NS | Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS“ ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Kabel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitungen. Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS („yCable.circuit.ns“) und die Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS („yLines.circuit.ns“) addiert. Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „yNet.length.ns“ bezeichnet. | Stromkreislänge NS (mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuchtungskabel und -freileitungen) (yNet.length.all.ns) | yNet.length.all.ns = yCables.circuit.ns + yCables.streetlight.ns + yCables.house.ns + yLines.circuit.ns + yLines.streetlight.ns + yLines.house.ns)
| Stromkreislänge Freileitungen NS | yLines.circuit.ns | Stromkreislänge Freileitungen NS | yLines.circuit.ns, Stromkreislänge der Freileitungen Hausanschlüsse inklusive, Straßenbeleuchtung exklusive | yCables.circuit.ns | Stromkreislänge Kabel NS(ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel)
| Stromkreislänge Kabel NS | yLines.circuit.ns | Stromkreislänge Kabel NS | yLines.circuit.ns, Stromkreislänge der Kabelhausanschlüsse inklusive, Straßenbeleuchtung exklusive | yCables.streetlight.ns | Stromkreislänge der Straßenbeleuchtungskabel NS
[5 empty] | yCables.house.ns | Stromkreislänge der Kabel-Hausanschlüsse NS
[5 empty] | yLines.circuit.ns | Stromkreislänge der Freileitungen NS
[5 empty] | yLines.streetlight.ns | Stromkreislänge der Straßenbeleuchtungsfreileitungen NS
[5 empty] | yLines.house.ns | Stromkreislänge der Freileitungs-Hausanschlüsse NS
[5 empty] | Stromkreislänge MS (Kabel und Freileitungen) (yNet.length.ms) | yCables.circuit.ms + yLines.circuit.ms
[5 empty] | yCables.circuit.ms | Stromkreislänge Kabel MS (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel)
[5 empty] | yLines.circuit.ms | Stromkreislänge Freileitung MS (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen)
Anmerkungen: NL_ns: Ab RP2 Exkl. Straßenbeleuchtung, RP3 inkl. Straßenbeleuchtung. Hausanschlussleitung inkl. in allen RP. NL_ms: In RP3 ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtung.
Berechnung des Wertes des Parameters: Berechnung mit Hilfe obiger Formel

## Stromkreislänge Kabel
y_Cables_cir_ms
| RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Korrigierte Stromkreislänge in der Netzebene HS – Kabel | Stromkreislänge der Kabel korrigiert um Bruchteilseigentum HS (y.Cables.circuit.hs.share.cor)
Stromkreislänge in der HS Ebene - Kabel | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, HS (yCables.circuit.hs) |  | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, HS |  | Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel) (yCables.circuit.hs)
Stromkreislänge in der MS Ebene - Kabel | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, MS (yCables.circuit.ms) |  | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, MS
Definition der Beschreibung | Stromkreislänge der Kabel korrigiert um Bruchteilseigentum HS (y.Cables.circuit.hs.share.cor) | yCables.circuit.hs.share.cor = yCables.circuit.hs * (1 - (yCables.circuit.share.external.hs/100)) Anmerkung: In der ersten Regulierungsperiode wurde die Systemlänge (Kabel und Freileitungen) auf der HS Ebene um den Fremdnutzungsanteil korrigiert. Zwei NB geben einen Fremdnutzungsanteil bei Kabel und Freileitungen an, zwei NB nur bei Freileitungen. In RP2 müssten NB im Rahmen der Strukturdatenabfrage Leitungen mit Fremdnutzungsanteil bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl ansetzen. Daher besteht nicht die Möglichkeit, für diese 4 Netzbetreiber auf den korrigierten Wert für RP2 zu kommen. Bei den 4 NB handelt es sich um Unternehmen, die in beiden Perioden am Regelverfahren teilnehmen. | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, HS | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: Wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Kabel ist für die Stromkreislänge nicht maßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen. Leitungen mit Fremdnutzungsanteil sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist einschließlich Hausanschlussleitungen anzugeben. | Stromkreislänge Kabel HS(ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel) (yCables.circuit.hs) | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: Wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Kabel ist für die Stromkreislänge nicht maßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Leitungen mit Fremdnutzungsanteil sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel anzugeben. Geplante, in Bau befindliche, an Dritte verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen.
| Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, HS (yCables.circuit.hs) | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: Wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Kabel ist für die Stromkreislänge unmaßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen. Leitungen in Bruchteilsnutzung sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist einschließlich Hausanschlussleitungen und ohne Leitungen von Straßenbeleuchtungsanlagen anzugeben. Leitungen über 36 kV mit Transportfunktion und Hochspannungsentgelt können bei der Hochspannung angegeben werden. | Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, MS | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: Wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Kabel ist für die Stromkreislänge nicht maßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen. Leitungen mit Fremdnutzungsanteil sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist einschließlich Hausanschlussleitungen anzugeben.
| Stromkreislänge Kabel getrennt nach Netzebenen, MS (yCables.circuit.ms) | Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS – Kabel“ ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km ermittelt. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen. Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „yCables.circuit.ms“ bezeichnet.
Anmerkungen: Korrektur um Fremdnutzungsanteil in RP1. Ohne Hausanschlussleitungen, ohne Straßenbeleuchtung (RP1, RP2 und RP3).
Berechnung des Wertes des Parameters: Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz (Außer: wenn Fremdnutzungsanteil vorhanden, Korrektur um diesen mit Formel)

## Stromkreislänge Freileitungen
y_Lines_cir_corr_hs
y_Lines_cir_hs/ms | RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Stromkreislänge der Freileitung korrigiert um Bruchteilseigentum HS | Stromkreislänge HS korrigiert – Freileitung
Stromkreislänge der Freileitungen getrennt nach Netzebenen, HS |  |  | Stromkreislänge der Freileitungen getrennt nach Netzebenen HS |  | Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen) (yLines.circuit.hs)
Stromkreislänge der Freileitungen getrennt nach Netzebenen, MS | Stromkreislänge in der Netzebene MS – Freileitungen |  | Stromkreislänge der Freileitungen getrennt nach Netzebenen MS
Definition der Beschreibung | Stromkreislänge HS korrigiert – Freileitung | Der verwendete Parameter „korrigierte Stromkreislänge in der Netzebene HS – Freileitung“ ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der korrigierten Stromkreislänge wurde die vom Netzbetreiber gemeldete Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene HS („yLines.circuit.hs“) korrigiert um den vom Netzbetreiber gemeldeten prozentualen Anteil der Stromkreislänge HS im Bruchteilseigentum („yLines.circuit.share.external.hs“). Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel: yLines.circuit.hs.share.cor = yLines.circuit.hs – (yLines.circuit.hs * yLines.circuit.share.external.use.hs) Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „yLines.circuit.hs.share.cor“ bezeichnet. | Stromkreislänge der Freileitungen getrennt nach Netzebenen HöS, HS, MS, NS | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Seile ist für die Stromkreislänge nicht maßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. Leitungen mit Fremdnutzungsanteil sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist einschließlich der Hausanschlussleitungen anzugeben. | Stromkreislänge der Freileitungen (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen) getrennt nach Netzebenen HöS, HS, MS, NS | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in den Netzebenen NS, MS, HS und HöS (Beispiel: wenn L1 = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreislänge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Seile ist für die Stromkreislänge nicht maßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. Leitungen mit Fremdnutzung sind bei der Berechnung der Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene Niederspannung ist ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen anzugeben. Geplante, in Bau befindliche, an Dritte verpachtete sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen.
| Stromkreislänge in der Netzebene MS – Freileitungen | Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS – Freileitungen“ ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km ermittelt. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „yLines.circuit.ms“ bezeichnet.
Anmerkungen: RP1, RP2 und RP3 ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungsfreileitungen.
Berechnung des Wertes des Parameters: Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz (Außer: Durch Korrektur in RP1 Berechnung mit der obigen Formel)

## Installierte Erzeugungsleistung
y_DR_tot
y_DR_NE14/NE57 | RP1 |  | RP2 |  | RP3 |  | RP4
Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) |  | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) |  | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 1-4) (yInstalledPower.NE1to4.sum)
Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 5-7, dezentral Variante 1) (yInstalledPower.NE5to7.sum)
Definition der Beschreibung | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) | Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung“ ist die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie („yDecInstalled.Power.renewables.[NE/UE]“). Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind („yDecInstalled.Power.KWK.[NE/UE]“) sowie die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Erzeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind („yDecInstalled.Power.others.[NE/UE]“) berücksichtigt. Alle in der Formel verwendeten Angaben wurden in kVA abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der Parameter „Installierte dezentrale Erzeugerleistung“ wird im Effizienzvergleich als „yDR.tot“ bezeichnet. yDR.tot = yDecInstalled.Power.renewables.[NE/UE]+yDecInstalled.Power.KWK.[NE/UE]+yDecInstalled.Power.others.[NE/UE] = yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns + yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns + yDecInstalled.Power.others.hs + yDecInstalled.Power.others.hs_ms + yDecInstalled.Power.others.ms + yDecInstalled.Power.others.ms_ns + yDecInstalled.Power.others.ns | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz und Umspannebenen) | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen yDR.tot = yDecInstalled.Power.renewables.sum + yDecInstalled.Power.KWKG.sum + yDecInstalled.Power.KWK.sum + yDecInstalled.Power.other.sum = yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns + yDecInstalled.Power.KWKG.hs + yDecInstalled.Power.KWKG.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWKG.ns + yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns + yDecInstalled.Power.other.hs + yDecInstalled.Power.other.hs_ms + yDecInstalled.Power.other.ms + yDecInstalled.Power.other.ms_ns + yDecInstalled.Power.other.ns | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 1-4) (yInstalledPower.NE1to4.sum) | Installierte Erzeugungsleistung der oberen Netzebenen (Höchstspannung, Hochspannung) yInstalledPower.hoes + yInstalledPower.hoes_hs + yInstalledPower.hs + yInstalledPower.hs_ms
| Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller EEG-Anlagen (yDecInstalled.Power.renewables.[NE/UE]) | yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller EEG-Anlagen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS (yDecInstalled.Power.renewables.sum) | Summe der installierten Erzeugungsleistungen (Netto-Engpass(wirk)leistung nach § 3 Ziff. 6 EEG) aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Ziff.1 EEG), die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind. (yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns) | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 5-7, dezentral Variante 1) (yInstalledPower.NE5to7.sum) | Dezentrale installierte Erzeugungsleistung auf den unteren Netzebenen (Mittelspannung, Niederspannung), dabei Abbildung der Kapazitätsdimension, insb. auch Kosten im Zusammenhang mit dem Zubau erneuerbarer Energien yInstalledPower.ms + yInstalledPower.ms_ns + yInstalledPower.ns
| Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen (yDecInstalled.Power.KWK.[NE/UE]) | yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen nach KWKG getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS (yDecInstalled.Power.KWK.sum) | Summe der installierten Erzeugungsleistungen (Netto-Engpass(wirk)leistung) aller nach KWKG-geförderten dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind. (yDecInstalled.Power.KWKG.hs + yDecInstalled.Power.KWKG.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWKG.ns) | yInstalledPower.hoes | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.hoes__FULL - yInstalledPower.hoes__INVS)
| Sonstige installierte Erzeugungsleistungen (yDecInstalled.Power.others.[NE/UE]) | yDecInstalled.Power.others.hs + yDecInstalled.Power.others.hs_ms + yDecInstalled.Power.others.ms + yDecInstalled.Power.others.ms_ns + yDecInstalled.Power.others.ns | Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen nach KWKG getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS (yDecInstalled.Power.KWK.sum) | Summe der installierten Erzeugungsleistungen (Netto-Engpass(wirk)leistung) aller dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (keine Förderung nach KWKG), die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind. (yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns) | yInstalledPower.hoes_hs | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.hoes__FULL - yInstalledPower.hoes__INVS)
|  |  | Sonstige installierte Erzeugungsleistungen getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS (yDecInstalled.Power.other.sum) | Summe der installierten Erzeugungsleistungen (Netto-Engpass(wirk)leistung) aller sonstigen Kraftwerke und Erzeugungsanlagen (alle Anlagen außer lfd. Nr. 67-71), die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind. (yDecInstalled.Power.other.hs + yDecInstalled.Power.other.hs_ms + yDecInstalled.Power.other.ms + yDecInstalled.Power.other.ms_ns + yDecInstalled.Power.other.ns) | yInstalledPower.hs | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.hs__FULL - yInstalledPower.hs__INVS)
[5 empty] | yInstalledPower.hs_ms | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.hs_ms__FULL - yInstalledPower.hs_ms__INVS)
[5 empty] | yInstalledPower.ms | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.ms__FULL - yInstalledPower.ms__INVS)
[5 empty] | yInstalledPower.ms_ns | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.ms_ns__FULL - yInstalledPower.ms_ns__INVS)
[5 empty] | yInstalledPower.ns | Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (yInstalledPower.ns__FULL - yInstalledPower.ns__INVS)
Anmerkungen: In RP1 und RP2 ohne HöS. In RP3 Unterteilung in zwei Parameter (1. Höchstspannung und Hochspannung, 2. Mittelspannung und Niederspannung). RP2 zusätzlich yDecInstalled.Power.KWKG. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen nach KWKG.
Berechnung des Wertes des Parameters: Berechnung mit Hilfe obiger Formel

## Zählpunkte
y_Meters_sum
| RP1 | RP2 |  | RP3 |  | RP4
| Parameter nicht im Modell | Anzahl Zählpunkte - Summe (yMeters.sum) |  | Anzahl der Zählpunkte im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, mit Leerstand) (yMeters.read.tot)
Definition der Beschreibung |  | Anzahl Zählpunkte - Summe | Anzahl Zählpunkte getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS. Ein Zählpunkt ist ein Netzpunkt, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird. Es sind alle Zählpunkte nach § 21 b EnWG im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers zu berücksichtigen, die eine Zählpunktbezeichnung gemäß Metering Code besitzen oder besitzen sollten. Im Falle einer nicht einheitlichen Möglichkeit der Zuweisung der Zählpunkte ist Anlage 2 des Metering Codes zu beachten. Zählpunkte mit Leerstand sind zu berücksichtigen. Lagerbestände sind nicht zu berücksichtigen. | Anzahl der Zählpunkte getrennt nach Netz- und Umspannebenen, HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Ein Zählpunkt ist ein Netzpunkt, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird (§ 2 Nr. 28 MsBG). Es sind alle Zählpunkte im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers zu berücksichtigen, die eine Zählpunktbezeichnung besitzen. Zählpunkte, die nicht physisch gemessen werden (z.B. Pauschalanlagen) sind gesondert in die hierfür vorgesehenen Felder im Erhebungsbogen einzutragen. Zählpunkte mit Leerstand sind zu berücksichtigen. Lagerbestände sind nicht zu berücksichtigen. Bei der Nennung der Zählpunkte ist es nicht von Bedeutung, ob der Netzbetreiber oder ein Dritter der Messstellenbetreiber ist.
|  | yMeters.sum | yMeters.sum = yMeters.hoes + yMeters.hoes_hs + yMeters.hs + yMeters.hs_ms + yMeters.ms + yMeters.ms_ns + yMeters.ns | Anzahl der Zählpunkte im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, mit Leerstand) | yMeters.read.tot = yMeters.read.op + yMeters.read.ext
|  |  |  | Anzahl der vom Netzbetreiber betriebenen Zählpunkte, die nicht physisch gemessen werden (Pauschalanlagen) (yMeters.read.op) | yMeters.read.op.hoes + yMeters.read.op.hoes_hs + yMeters.read.op.hs + yMeters.read.op.hs_ms + yMeters.read.op.ms + yMeters.read.op.ms_ns + yMeters.read.op.ns
|  |  |  | Anzahl der von Dritten betriebenen Zählpunkte, die nicht physisch gemessen werden (Pauschalanlagen) (yMeters.read.ext) | yMeters.read.ext.hoes + yMeters.read.ext.hoes_hs + yMeters.read.ext.hs + yMeters.read.ext.hs_ms + yMeters.read.ext.ms + yMeters.read.ext.ms_ns + yMeters.read.ext.ns
Anmerkungen:
Berechnung des Wertes des Parameters: Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz

## Umspannstationen
y_Sub_tot
| RP1 |  | RP2 | RP3 | RP4
| Anzahl der Umspannstationen (alle Netz und Umspannstationen) |  | Parameter nicht im Modell | Parameter nicht im Modell
Definition der Beschreibung | Anzahl der Umspannstationen (alle Netz und Umspannstationen) | „Umspannstationen“ sind Anlagen mit eigenen Transformatoren, in denen die Spannung elektrischer Energie zwischen zwei Spannungsebenen (§ 2 Nr. 7 StromNEV) oder innerhalb einer Netzebene geändert wird, einschließlich der Ortsnetzstationen Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Umspannstationen der Netzebenen („ySubstations[NE]“) sowie alle vom Netzbetreiber gemeldeten Umspannstationen der Umspannebenen („ySubstations[UE]“) addiert und danach der vom Netzbetreiber gemeldete prozentuale Nutzungsanteil der Umspannstationen der jeweiligen Umspannebene im Bruchteilseigentum („ySubstations.share.external.[UE]“) subtrahiert. Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als „ySubstations.tot“ bezeichnet. ySubstations.tot = ySubstations.hs + ySubstations.hs_ms*(1 - (ySubstations.share.external.hs_ms/100)) + ySubstations.ms + ySubstations.ms_ns*(1 - (ySubstations.share.external.ms_ns/100)) + ySubstations.ns
Anmerkungen:
Berechnung des Wertes des Parameters: Berechnung mit Hilfe obiger Formel

## Übersichtstabelle
| Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 1. Regulierungsperiode (EVS1) |  | Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 2. Regulierungsperiode (EVS2) |  | Modellspezifikation Effizienzvergleich VNB Strom 3. Regulierungsperiode (EVS3)
x_Totex
x_Stotex
y_Peak_corr_hsms | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand MS yPeakload.hs_ms / (1 - (yShare.unoccupied.meters.ms/100)) |  | Zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene HS/MS korrigiert um Leerstand MS yPeakload.hs_ms / (1-(prozentualer Anteil der Zählpunkte mit Leerstand MS/100)) |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz Bei einem Vergleich mit dem Parameter aus RP2 muss eine Korrektur um den Leerstand MS durchgeführt werden.
y_Peak_corr_msns | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen korrigiert um den Leerstand NS yPeakload.ms_ns / (1 - (yShare.unoccupied.meters.ns/100)) |  | Zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspannebene MS/NS korrigiert um Leerstand NS yPeakload.hs_ms / / (1-(prozentualer Anteil der Zählpunkte mit Leerstand NS/100)) |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz Bei einem Vergleich mit dem Parameter aus RP2 muss eine Korrektur um den Leerstand NS durchgeführt werden.
y_Cables_cir_corr_hs | Stromkreislänge der Kabel korrigiert um Bruchteilseigentum HS (y.Cables.circuit.hs.share.cor) yCables.circuit.hs.share.cor = yCables.circuit.hs * (1 - (yCables.circuit.share.external.hs/100)) Anmerkung: In der ersten Regulierungsperiode wurde die Systemlänge (Kabel und Freileitungen) auf der HS Ebene um den Fremdnutzungsanteil korrigiert. |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz
y_Lines_cir_corr_hs | Stromkreislänge der Freileitung korrigiert um Bruchteilseigentum HS yLines.circuit.hs.share.cor = yLines.circuit.hs – (yLines.circuit.hs * yLines.circuit.share.external.use.hs) Zur Ermittlung der korrigierten Stromkreislänge wurde die vom Netzbetreiber gemeldete Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene HS („yLines.circuit.hs“) korrigiert um den vom Netzbetreiber gemeldeten prozentualen Anteil der Stromkreislänge HS im Bruchteilseigentum („yLines.circuit.share.external.hs“). |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz
y_Cables_cir_ms | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz
y_Lines_cir_ms | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz
y_NL_ns | Netzlänge NS = yCables.circuit.ns + yLines.circuit.ns Inkl. Hausanschlussleitungen |  | yCables.circuit.ns + yLines.circuit.ns RP2 Exkl. Straßenbeleuchtung, inkl. Hausanschlussleitung |  | yCables.circuit.ns + yCables.streetlight.ns + yCables.house.ns + yLines.circuit.ns + yLines.streetlight.ns + yLines.house.ns Mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuchtungskabel und -freileitungen
y_NL_ms |  |  |  |  | yCables.circuit.ms + yLines.circuit.ms Ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßenbeleuchtungskabel und -freileitungen.
y_Area_supplied_ns | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz |  | Parameter direkt aus BNetzA-Datensatz
y_Conn | Anzahl AP HS + Anzahl AP MS + Anzahl AP NS yConnections.cus.hs + yConnections.other.dso.lower.hs + yConnections.own.lower.hs + yConnections.other.dso.same.hs + yInjection.points.hs + yConnections.cus.ms + yConnections.other.dso.lower.ms + yConnections.own.lower.ms + yConnections.other.dso.same.ms + yInjection.points.ms + yConnections.cus.ns + yConnections.other.dso.same.ns + yInjection.points.ns - yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well | yConnections.cus. => Anschlusspunkte an LV yConnections.other.dso.lower. => Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netz- bzw. Umspannebenen yConnections.own.lower. => Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz- bzw. Umspannebenen yConnections.other.dso.same. => Anzahl Anschlusspunkte von fremden Netz- bzw. Umspannebenen auf gleicher Netz- bzw. Umspannebene yInjection.points. => Anzahl Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well => davon Anzahl Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind | Anzahl AP HS + Anzahl AP MS + Anzahl AP NS Inkl. Straßenbeleuchtung yConnections.cus.hs + yConnections.other.dso.lower.hs + yConnections.own.lower.hs + yConnections.other.dso.same.hs + yInjection.points.hs + yConnections.cus.ms + yConnections.other.dso.lower.ms + yConnections.own.lower.ms + yConnections.other.dso.same.ms + yInjection.points.ms + yConnections.cus.ns + yConnections.other.dso.same.ns + yConnections.lighting.ns + yInjection.points.ns - yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well | yConnections.cus. => Anschlusspunkte an LV yConnections.other.dso.lower. => Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netz- bzw. Umspannebenen yConnections.own.lower. => Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz- bzw. Umspannebenen yConnections.other.dso.same. => Anzahl Anschlusspunkte von fremden Netz- bzw. Umspannebenen auf gleicher Netz- bzw. Umspannebene yInjection.points. => Anzahl Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen yInjection.points.ns.that.are.connection.points.ns.as.well => davon Anzahl Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind yConnections.lighting.ns => Anzahl Anschlusspunkte der Straßenbeleuchtung NS
y_DR_tot | yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns + yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns + yDecInstalled.Power.others.hs + yDecInstalled.Power.others.hs_ms + yDecInstalled.Power.others.ms + yDecInstalled.Power.others.ms_ns + yDecInstalled.Power.others.ns Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung“ ist die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie („yDecInstalled.Power.renewables.[NE/UE]“). Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind („yDecInstalled.Power.KWK.[NE/UE]“) sowie die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Erzeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind („yDecInstalled.Power.others.[NE/UE]“) berücksichtigt. | yDecInstalled.Power.renewables. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller EEG-Anlagen yDecInstalled.Power.KWK. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen yDecInstalled.Power.other. => Sonstige installierte Erzeugungsleistungen | yDecInstalled.Power.renewables.hs + yDecInstalled.Power.renewables.hs_ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms + yDecInstalled.Power.renewables.ms_ns + yDecInstalled.Power.renewables.ns + yDecInstalled.Power.KWKG.hs + yDecInstalled.Power.KWKG.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms + yDecInstalled.Power.KWKG.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWKG.ns + yDecInstalled.Power.KWK.hs + yDecInstalled.Power.KWK.hs_ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms + yDecInstalled.Power.KWK.ms_ns + yDecInstalled.Power.KWK.ns + yDecInstalled.Power.other.hs + yDecInstalled.Power.other.hs_ms + yDecInstalled.Power.other.ms + yDecInstalled.Power.other.ms_ns + yDecInstalled.Power.other.ns Installierte dezentralle Erzeugungsleistungen (yDecInstalled.Power.renewables.sum + yDecInstalled.Power.KWKG.sum + yDecInstalled.Power.KWK.sum + yDecInstalled.Power.other.sum) | yDecInstalled.Power.renewables. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller EEG-Anlagen yDecInstalled.Power.KWKG. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen nach KWKG yDecInstalled.Power.KWK. => Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen aller KWK-Anlagen yDecInstalled.Power.other. => Sonstige installierte Erzeugungsleistungen
y_DR_NE14 |  |  |  |  | Installierte Erzeugungsleistung der oberen Netzebenen (Höchstspannung, Hochspannung) yInstalledPower.hoes + yInstalledPower.hoes_hs + yInstalledPower.hs + yInstalledPower.hs_ms
y_DR_NE57 |  |  |  |  | Dezentrale installierte Erzeugungsleistung auf den unteren Netzebenen (Mittelspannung, Niederspannung), dabei Abbildung der Kapazitätsdimension, insb. auch Kosten im Zusammenhang mit dem Zubau erneuerbarer Energien yInstalledPower.ms + yInstalledPower.ms_ns + yInstalledPower.ns
y_Sub_tot | ySubstations.hs + ySubstations.hs_ms*(1 - (ySubstations.share.external.hs_ms/100)) + ySubstations.ms + ySubstations.ms_ns*(1 - (ySubstations.share.external.ms_ns/100)) + ySubstations.ns Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Umspannstationen der Netzebenen („ySubstations[NE]“) sowie alle vom Netzbetreiber gemeldeten Umspannstationen der Umspannebenen („ySubstations[UE]“) addiert und danach der vom Netzbetreiber gemeldete prozentuale Nutzungsanteil der Umspannstationen der jeweiligen Umspannebene im Bruchteilseigentum („ySubstations.share.external.[UE]“) subtrahiert.
y_Meters_sum |  |  | yMeters.hoes + yMeters.hoes_hs + yMeters.hs + yMeters.hs_ms + yMeters.ms + yMeters.ms_ns + yMeters.ns Zählpunkte mit Leerstand sind zu berücksichtigen. Lagerbestände sind nicht zu berücksichtigen. |  | yMeters.read.op.hoes + yMeters.read.op.hoes_hs + yMeters.read.op.hs + yMeters.read.op.hs_ms + yMeters.read.op.ms + yMeters.read.op.ms_ns + yMeters.read.op.ns + yMeters.read.ext.hoes + yMeters.read.ext.hoes_hs + yMeters.read.ext.hs + yMeters.read.ext.hs_ms + yMeters.read.ext.ms + yMeters.read.ext.ms_ns + yMeters.read.ext.ns Anzahl der Zählpunkte im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, mit Leerstand) = Anzahl der vom Netzbetreiber betriebenen Zählpunkte, die nicht physisch gemessen werden (Pauschalanlagen) (yMeters.read.op) + Anzahl der von Dritten betriebenen Zählpunkte, die nicht physisch gemessen werden (Pauschalanlagen) (yMeters.read.ext)